## T-PAP(C)_T-ACE
reemplazar ventiladores 3;4;13 t-smt02 | reemplazar ventiladores 3;4;13 t-smt02 | 0 | 94
reemplazar ventilador averiado. | reemplazar ventilador averiado. | 16 | 67
reparar ventilador n2 atr-1 fase c | reparar ventilador n2 atr-1 fase c | 18 | 16
revisar ventiladores apagado | revisar ventiladores apagado | 20 | 89
reemplazar controlador refrigeracion | reemplazar controlador refrigeracion | 20 | 100
revisar ventilador 1 atr1 fc | revisar ventilador 1 atr1 fc | 20 | 104
revisar breaker ventiladores t-ctg05 | revisar breaker ventiladores t-ctg05 | 22 | 9
cambio motoventiladores t-ctg05 | cambio motoventiladores t-ctg05 | 22 | 13
revisar ventilador fallado | revisar ventilador fallado | 22 | 87
cambiar motoventiladores t-ctg05 | cambiar motoventiladores t-ctg05 | 22 | 107
cambiar ventilador por ruido | cambiar ventilador por ruido | 22 | 110
revisar motoventilador t-ctg05 | revisar motoventilador t-ctg05 | 23 | 7
cambiar ventilador fallado | cambiar ventilador fallado | 23 | 48
realizar mto motoventiladores t-ctg05 | realizar mto motoventiladores t-ctg05 | 23 | 62
revisar motoventilador #1 fase c | revisar motoventilador #1 fase c | 23 | 66
cambiar ventilador frenado | cambiar ventilador frenado | 23 | 102
revisar borneras ventiladores t- ctg05 | revisar borneras ventiladores t- ctg05 | 24 | 21
revisar motoventilador t-ctg-05 | revisar motoventilador t-ctg-05 | 24 | 33
revisar motoventiladores. | revisar motoventiladores. | 25 | 3
revisar control ventiladores atr2 fa | revisar control ventiladores atr2 fa | 25 | 4
cambiar motoventilador por alta temp. | cambiar motoventilador por alta temp. | 25 | 12
cambiar ventilador con vibracion alta | cambiar ventilador con vibracion alta | 25 | 15
reparar motoventilador | reparar motoventilador | 25 | 22
revisar ventilacion forzada | revisar ventilacion forzada | 25 | 28
cambiar moto ventilador fase s | cambiar moto ventilador fase s | 25 | 32
revisar motoventilador n0 4 atr2 fc | revisar motoventilador n0 4 atr2 fc | 25 | 34
revisar ventiladores sist. refrigeracion | revisar ventiladores sist. refrigeracion | 25 | 56
instalar ventiladores sit. refrigeracion | instalar ventiladores sit. refrigeracion | 25 | 90
reponer ventilador sist. refrigeracion | reponer ventilador sist. refrigeracion | 25 | 98
realizar analisis dga y furanos | realizar analisis dga y furanos | 26 | 2
realizar muestreo y analisis dga | realizar muestreo y analisis dga | 26 | 8
realizar muestreo analisis dga | realizar muestreo analisis dga | 26 | 14
revisar sistema de ventiladores t-tgj01 | revisar sistema de ventiladores t-tgj01 | 26 | 44
montar moto ventiladores | montar moto ventiladores | 26 | 58
revisar ventladores sist. refrigeracion | revisar ventladores sist. refrigeracion | 26 | 63
cambiar controlador temperatura | cambiar controlador temperatura | 26 | 103
realizar analisis fco-qco | realizar analisis fco-qco | 26 | 114
realizar analisis fiso-qc | realizar analisis fiso-qc | 26 | 115
revisar motorventilador por calentamient | revisar motorventilador por calentamient | 27 | 25
revisar alimentacion ventilad t-tgj01 | revisar alimentacion ventilad t-tgj01 | 27 | 38
revisar indicador de nivel de aceite | revisar indicador de nivel de aceite | 27 | 39
revisar indicador temperatura fase c | revisar indicador temperatura fase c | 27 | 46
revisar indicador nivel aceite tanque | revisar indicador nivel aceite tanque | 27 | 50
revisar y corregir ventilador #40 t01 | revisar y corregir ventilador #40 t01 | 27 | 68
normalizar indicacion nivel de aceite | normalizar indicacion nivel de aceite | 27 | 81
cambiar motoventilador fallado | cambiar motoventilador fallado | 27 | 92
cambiar indicado de nivel cuba | cambiar indicado de nivel cuba | 27 | 106
realizar analisis dga | realizar analisis dga | 27 | 113
cambiar contactor ventilador 2 fase c | cambiar contactor ventilador 2 fase c | 28 | 36
realizar seguimiento corrosion aceite | realizar seguimiento corrosion aceite | 28 | 43
revisar ruido anormal motovent. #40 | revisar ruido anormal motovent. #40 | 28 | 59
realizar mantenimiento ventiladores | realizar mantenimiento ventiladores | 28 | 78
realizar mtto motoventiladores | realizar mtto motoventiladores | 28 | 85
cambiar motoventilador | cambiar motoventilador | 28 | 88
realizar mtto motor ventiladores | realizar mtto motor ventiladores | 28 | 93
realizar analisis dga para seguimento | realizar analisis dga para seguimento | 29 | 1
01-realizar muestreo y analisis dga | 01-realizar muestreo y analisis dga | 29 | 11
revisar ruido anormal motovent ttgj01 | revisar ruido anormal motovent ttgj01 | 29 | 24
realizar muestreo y analisis furanos | realizar muestreo y analisis furanos | 29 | 30
realizar muestreo analisis dga cuba | realizar muestreo analisis dga cuba | 29 | 35
realizar seguimiento gases combustibles | realizar seguimiento gases combustibles | 29 | 40
desmontar y reparar ventilador | desmontar y reparar ventilador | 29 | 47
cambiar indicador de nivel cuba ppal | cambiar indicador de nivel cuba ppal | 29 | 54
revisar control refrigeracion atr-1 | revisar control refrigeracion atr-1 | 29 | 57
revision indicadores temperatura/t pozos | revision indicadores temperatura/t pozos | 29 | 60
realizar segui. incremento anormal dga | realizar segui. incremento anormal dga | 29 | 71
realizar mantenimiento moto ventilador | realizar mantenimiento moto ventilador | 29 | 72
realizar seguimiento humedad en aceite | realizar seguimiento humedad en aceite | 29 | 80
normalizar acometida ventiladores | normalizar acometida ventiladores | 29 | 99
realizar analsisis de metanol en doble | realizar analsisis de metanol en doble | 30 | 23
corregir falla de ventilador | corregir falla de ventilador | 30 | 27
calibrar el indicador de temperatura | calibrar el indicador de temperatura | 30 | 37
realizar seguimiento corrosividad aceite | realizar seguimiento corrosividad aceite | 30 | 42
efectuar seguimiento anomalia termica | efectuar seguimiento anomalia termica | 30 | 55
analizar ruido alto reactor de linea | analizar ruido alto reactor de linea | 30 | 61
realizar seguimiento dga energizacion | realizar seguimiento dga energizacion | 30 | 69
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 30 | 70
tomar muestra seguimiento dga | tomar muestra seguimiento dga | 30 | 77
seguimiento aceite oltc | seguimiento aceite oltc | 30 | 79
revisar circuito control oltc | revisar circuito control oltc | 30 | 84
cambiar helice de motorventilador | cambiar helice de motorventilador | 30 | 86
muestra de aceite | muestra de aceite | 31 | 5
cambiar soportes motoventilador t-ctg05 | cambiar soportes motoventilador t-ctg05 | 31 | 10
calibrar indicador temperatura devanado | calibrar indicador temperatura devanado | 31 | 18
repar sistema de refrigeracion fase c | repar sistema de refrigeracion fase c | 31 | 19
revisar indicacion nivel aceite oltc fb | revisar indicacion nivel aceite oltc fb | 31 | 20
muestreo y analisis de furanos | muestreo y analisis de furanos | 31 | 26
cambiar parrillas motoventiladores | cambiar parrillas motoventiladores | 31 | 45
realizar seguimiento condici aceite oltc | realizar seguimiento condici aceite oltc | 31 | 52
corregir averia en moto ventilador | corregir averia en moto ventilador | 31 | 64
realizar cambio de indicador nivel cuba | realizar cambio de indicador nivel cuba | 31 | 75
mantenimiento moto ventiladores | mantenimiento moto ventiladores | 31 | 91
seguimiento mes despues de evento | seguimiento mes despues de evento | 31 | 96
cambiar guardamotor moto ventilador | cambiar guardamotor moto ventilador | 31 | 101
realizar analisis dga, humedad y furanos | realizar analisis dga, humedad y furanos | 32 | 0
revisar indic temperat aceite atr2- fa | revisar indic temperat aceite atr2- fa | 32 | 6
calibrar indicador temperatura devanados | calibrar indicador temperatura devanados | 32 | 17
realizar revision funcional ventiladores | realizar revision funcional ventiladores | 32 | 29
revision y/o cambio motoventilador t-ctg | revision y/o cambio motoventilador t-ctg | 32 | 31
hacer seguimiento a energizacion | hacer seguimiento a energizacion | 32 | 49
seguimiento semana energizado - oltc | seguimiento semana energizado - oltc | 32 | 51
revisar sistema de enfriamiento forzado | revisar sistema de enfriamiento forzado | 32 | 65
tomar muestra de aceite seguimiento | tomar muestra de aceite seguimiento | 32 | 76
montaje de moto ventiladir | montaje de moto ventiladir | 32 | 109
seguimeinto dga | seguimeinto dga | 33 | 74
cambiar sistema electrico ventiladores | cambiar sistema electrico ventiladores | 33 | 82
seguimiento atr1 por falla trifasica | seguimiento atr1 por falla trifasica | 33 | 95
cambiar ajuste etapa 2 refrigeracion | cambiar ajuste etapa 2 refrigeracion | 34 | 53
analisis dga y humedad seguimiento | analisis dga y humedad seguimiento | 34 | 83
revisar y/o corregir indicador de aceite | revisar y/o corregir indicador de aceite | 34 | 105
seguimiento dga durante energizacion | seguimiento dga durante energizacion | 34 | 112
pintar cubiculo de control ventiladores | pintar cubiculo de control ventiladores | 35 | 41
revisar-corregir cableado d ventiladores | revisar-corregir cableado d ventiladores | 35 | 73
cambiar guardamotor sist. refrigeracion | cambiar guardamotor sist. refrigeracion | 35 | 97
seguimiento/cambio mancha aceite buje | seguimiento/cambio mancha aceite buje | 35 | 111
corregir vibracion de motoventilador #33 | corregir vibracion de motoventilador #33 | 37 | 108

## ARC(I)_ARC(D)
realizar analisis dga, humedad y furanos | realizar analisis dga, humedad y furanos | 0 | 0
realizar analisis dga y furanos | realizar analisis dga y furanos | 9 | 2
realizar analisis dga para seguimento | realizar analisis dga para seguimento | 15 | 1
realizar analisis dga | realizar analisis dga | 19 | 22
analisis dga y humedad seguimiento | analisis dga y humedad seguimiento | 20 | 12
realizar analisis fiso-qc | realizar analisis fiso-qc | 21 | 23
hacer analisis de aceite: dga-humedad | hacer analisis de aceite: dga-humedad | 24 | 19
realizar muestreo analisis dga cuba | realizar muestreo analisis dga cuba | 25 | 7
realizar seguimiento dga energizacion | realizar seguimiento dga energizacion | 25 | 10
realizar muestreo analisis fsco-qco | realizar muestreo analisis fsco-qco | 27 | 3
realizar muestreo analisis dga | realizar muestreo analisis dga | 27 | 5
realizar muestreo y analisis dga | realizar muestreo y analisis dga | 27 | 6
realizar seguimiento gases combustibles | realizar seguimiento gases combustibles | 27 | 8
01-realizar muestreo y analisis dga | 01-realizar muestreo y analisis dga | 30 | 4
realizar prueba deteccion descargas parc | realizar prueba deteccion descargas parc | 30 | 15
seguimiento dga despues de evento | seguimiento dga despues de evento | 30 | 17
efectuar prueba de descargas parciales | efectuar prueba de descargas parciales | 31 | 11
seguimiento dga durante energizacion | seguimiento dga durante energizacion | 31 | 21
instalar sistema de monitoreo de gases | instalar sistema de monitoreo de gases | 32 | 16
desconectar tierras adicionales cuba | desconectar tierras adicionales cuba | 32 | 20
seguimiento generacion anormal de gases | seguimiento generacion anormal de gases | 33 | 13
seguimiento mensual gen. dga dga anormal | seguimiento mensual gen. dga dga anormal | 33 | 14
seguimiento generacion anormal gases com | seguimiento generacion anormal gases com | 34 | 18
hacer segto generacion anormal gases com | hacer segto generacion anormal gases com | 35 | 9

## DP
seguimiento durante montaje equipo cuba | seguimiento durante montaje equipo cuba | 0 | 13
seguimiento durante montaje oltc | seguimiento durante montaje oltc | 10 | 16
seguimiento durante montaje | seguimiento durante montaje | 12 | 0
seguimiento durante enegizacion | seguimiento durante enegizacion | 15 | 17
seguimiento de energizacion | seguimiento de energizacion | 20 | 1
seguimiento de energizacion 1 mes | seguimiento de energizacion 1 mes | 22 | 2
seguimiento gases generacion anormal | seguimiento gases generacion anormal | 23 | 3
seguimiento por energizacion 24 horas | seguimiento por energizacion 24 horas | 23 | 12
seguimiento generacion anormal de gases | seguimiento generacion anormal de gases | 24 | 5
seguimiento energizacion 24h, 72h, seman | seguimiento energizacion 24h, 72h, seman | 24 | 8
seguimiento por generacion anormal gases | seguimiento por generacion anormal gases | 25 | 9
tomar muestra de aceite | tomar muestra de aceite | 30 | 4
hacer seguimiento generac. anormal gases | hacer seguimiento generac. anormal gases | 30 | 6
realizar seguimiento humedad en aceite | realizar seguimiento humedad en aceite | 30 | 11
realizar analisis pcbs | realizar analisis pcbs | 30 | 19
hacer seguimie. generacion anormal gases | hacer seguimie. generacion anormal gases | 32 | 7
realizar segui. incremento anormal dga | realizar segui. incremento anormal dga | 32 | 10
realizar prueba deteccion descargas parc | realizar prueba deteccion descargas parc | 33 | 14
tomar contramuestra aceite para seguimie | tomar contramuestra aceite para seguimie | 33 | 15
corregir falla deshumificador reac230-a | corregir falla deshumificador reac230-a | 36 | 18

## OIL.TAP
cambiar silica gel t-ter-07 220/13.8kv | cambiar silica gel t-ter-07 220/13.8kv | 0 | 93
cambiar silica gel ter-at-01 | cambiar silica gel ter-at-01 | 13 | 92
cambiar silica gel t-tbs-04 reserva | cambiar silica gel t-tbs-04 reserva | 13 | 209
cambiar silicagel en trafo 110/34,5kv | cambiar silicagel en trafo 110/34,5kv | 14 | 78
cambiar silica gel atr 2 | cambiar silica gel atr 2 | 15 | 22
cambiar silica gel traf1 10 mva | cambiar silica gel traf1 10 mva | 15 | 110
cambiar silica gel trafo 04 tbs | cambiar silica gel trafo 04 tbs | 15 | 208
cambiar silica gel atr2 | cambiar silica gel atr2 | 16 | 3
cambiar silica gel atr2 | cambiar silica gel atr2 | 16 | 69
cambiar silica gel del t-tgj03 | cambiar silica gel del t-tgj03 | 16 | 164
cambiar silica gel trafo t-nbq02 | cambiar silica gel trafo t-nbq02 | 16 | 204
cambiar silicagel saturada ppal/oltc | cambiar silicagel saturada ppal/oltc | 17 | 7
cambiar silica del atr de paez | cambiar silica del atr de paez | 17 | 9
cambiar silica gel saturada | cambiar silica gel saturada | 17 | 126
cambiar silica gel del t-tgj04 | cambiar silica gel del t-tgj04 | 17 | 165
cambiar silicagel saturada** | cambiar silicagel saturada** | 18 | 17
cambiar silicagel saturada | cambiar silicagel saturada | 18 | 38
cambiar silica gel naranja del oltc | cambiar silica gel naranja del oltc | 18 | 160
cambiar silica t-tgj03 | cambiar silica t-tgj03 | 18 | 197
cambiar silica oltc atr-1 dispac | cambiar silica oltc atr-1 dispac | 19 | 91
cambiar silica cuba atr-1 fase a | cambiar silica cuba atr-1 fase a | 19 | 141
cambiar silica cuba atr-1 fase b | cambiar silica cuba atr-1 fase b | 19 | 142
cambiar silica oltc atr-1 fase b | cambiar silica oltc atr-1 fase b | 19 | 143
cambiar silica t-tgj04 | cambiar silica t-tgj04 | 19 | 198
cambiar silica gel | cambiar silica gel | 20 | 18
cambiar silica oltc fase b | cambiar silica oltc fase b | 20 | 60
cambiar silica atr paez | cambiar silica atr paez | 20 | 121
cambiar silica atr 1 fase c | cambiar silica atr 1 fase c | 20 | 201
cambiar silica atr 1 dispac | cambiar silica atr 1 dispac | 20 | 218
cambiar silica oltc | cambiar silica oltc | 21 | 45
cambiar silica cuba fase b | cambiar silica cuba fase b | 21 | 55
cambiar silica deshumectador t-tgj01 | cambiar silica deshumectador t-tgj01 | 21 | 99
cambiar silica deshumectador t-tgj04 | cambiar silica deshumectador t-tgj04 | 21 | 104
cambiar silica cambiador de tomas | cambiar silica cambiador de tomas | 21 | 119
cambio silica gel | cambio silica gel | 22 | 26
cambiar silica cuba y oltc fase b | cambiar silica cuba y oltc fase b | 22 | 53
cambiar silica cuba y oltc fase c | cambiar silica cuba y oltc fase c | 22 | 54
cambiar silica cuba principal | cambiar silica cuba principal | 22 | 98
cambiar silica cuba y oltc | cambiar silica cuba y oltc | 22 | 128
cambiar silica atr2-500/230 kv-fase c | cambiar silica atr2-500/230 kv-fase c | 22 | 175
cambiar silica atr2-500/230 kv-fase a | cambiar silica atr2-500/230 kv-fase a | 22 | 176
reemplazar silica gel t-smt03 | reemplazar silica gel t-smt03 | 22 | 183
cambiar filtro oltc atr-2 fc | cambiar filtro oltc atr-2 fc | 23 | 79
cambiar filtro oltc atr-2 fa | cambiar filtro oltc atr-2 fa | 23 | 80
cambiar filtro oltc atr-2 fb | cambiar filtro oltc atr-2 fb | 23 | 82
cambiar silica oltc fase c atr-1 la enea | cambiar silica oltc fase c atr-1 la enea | 23 | 89
cambiar silica ppal | cambiar silica ppal | 23 | 109
cambiar silica | cambiar silica | 24 | 2
cambiar valvula oltc t-ctg05 | cambiar valvula oltc t-ctg05 | 24 | 217
cambiar rele de flujo de oltc | cambiar rele de flujo de oltc | 25 | 25
cambiar rele de flujo oltc atr-rv | cambiar rele de flujo oltc atr-rv | 25 | 30
cambiar valvula de alivio oltc atr-c | cambiar valvula de alivio oltc atr-c | 25 | 43
cambiar filtro de silica oltc fase b | cambiar filtro de silica oltc fase b | 25 | 61
cambiar filtro de silica cuba fase b | cambiar filtro de silica cuba fase b | 25 | 62
cambiar filtro de silica cuba fase c | cambiar filtro de silica cuba fase c | 25 | 63
cambiar filtro de silica oltc fase c | cambiar filtro de silica oltc fase c | 25 | 64
cambiar aceite oltc | cambiar aceite oltc | 25 | 113
cambio de silica y recipiente | cambio de silica y recipiente | 25 | 125
cambiar deposicito silica gel t-tbs-04 | cambiar deposicito silica gel t-tbs-04 | 25 | 211
cambiar contador operaciones oltc | cambiar contador operaciones oltc | 26 | 14
cambiar deposito silica t-tbs04 reserva | cambiar deposito silica t-tbs04 reserva | 26 | 210
cambiar deposito de silica de oltc | cambiar deposito de silica de oltc | 27 | 27
cambiar filtro filtrado en linea oltc fb | cambiar filtro filtrado en linea oltc fb | 27 | 57
cambiar filtro filtrado en linea oltc fc | cambiar filtro filtrado en linea oltc fc | 27 | 58
cambio de aceite oltc | cambio de aceite oltc | 27 | 112
cambiar contador de operaciones oltc | cambiar contador de operaciones oltc | 27 | 166
cambiar empaques | cambiar empaques | 28 | 4
cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | 28 | 21
cambiar vaso de silica cuba atr1 fase b | cambiar vaso de silica cuba atr1 fase b | 28 | 39
cambiar vaso de silica cuba atr1 fase a | cambiar vaso de silica cuba atr1 fase a | 28 | 59
corregir falla del oltc atr de paez | corregir falla del oltc atr de paez | 28 | 150
cambiar deshumificador silica | cambiar deshumificador silica | 28 | 172
cambiar deshumificador fallado oltc | cambiar deshumificador fallado oltc | 28 | 200
cambiar reservorio silica gel trafo | cambiar reservorio silica gel trafo | 28 | 203
bajar toma de muestra aceite | bajar toma de muestra aceite | 28 | 205
realizar secado de aceite a oltc | realizar secado de aceite a oltc | 29 | 15
realizar secado oltc fase a | realizar secado oltc fase a | 29 | 49
realizar secado oltc fase c | realizar secado oltc fase c | 29 | 83
realizar secado aceite aislante | realizar secado aceite aislante | 29 | 106
evaluar calidad aceite oltc | evaluar calidad aceite oltc | 29 | 120
tomar muestra de aceite at sac-02 | tomar muestra de aceite at sac-02 | 29 | 131
revisar senalizacion del oltc. | revisar senalizacion del oltc. | 29 | 145
tomar muestra de aceite oltc | tomar muestra de aceite oltc | 29 | 158
tomar contramuestra oltc | tomar contramuestra oltc | 29 | 161
tomar muestra de aceite cuba | tomar muestra de aceite cuba | 29 | 170
tomar muestra de aceite t-fun02 | tomar muestra de aceite t-fun02 | 29 | 189
modificar sistema filtrado oltc | modificar sistema filtrado oltc | 29 | 190
realizar secado aceite oltc | realizar secado aceite oltc | 29 | 195
recuperar nivel de aceite oltc 2 | recuperar nivel de aceite oltc 2 | 30 | 6
tomar muestra de aceite | tomar muestra de aceite | 30 | 8
realizar mtto oltc atr-2 | realizar mtto oltc atr-2 | 30 | 66
analizar aceite oltc fb atr 500 smar | analizar aceite oltc fb atr 500 smar | 30 | 70
analizar aceite oltc fc atr 500 smar | analizar aceite oltc fc atr 500 smar | 30 | 71
analizar aceite oltc fa atr 500 smar | analizar aceite oltc fa atr 500 smar | 30 | 72
analizar aceite oltc fa atr paez | analizar aceite oltc fa atr paez | 30 | 74
analizar aceite oltc fb atr paez | analizar aceite oltc fb atr paez | 30 | 75
analizar aceite oltc fc atr paez | analizar aceite oltc fc atr paez | 30 | 76
realizar cambio de aceite oltc | realizar cambio de aceite oltc | 30 | 85
analizar aceite oltc atr2 esme | analizar aceite oltc atr2 esme | 30 | 86
realizar cambio de silica-gel | realizar cambio de silica-gel | 30 | 107
tomar muestra aceite oltc | tomar muestra aceite oltc | 30 | 108
cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | 30 | 117
adecuar toma muestra oltc | adecuar toma muestra oltc | 30 | 134
realizar segui. oltc antes energizar | realizar segui. oltc antes energizar | 30 | 137
revisar fuga de aceite atr paez oltc | revisar fuga de aceite atr paez oltc | 30 | 140
normalizar nivel de aceite oltc | normalizar nivel de aceite oltc | 30 | 151
tomar muestra de aceite olct fase b | tomar muestra de aceite olct fase b | 30 | 155
realizar cambio de filtros oltc | realizar cambio de filtros oltc | 30 | 156
realizar analisis de aceite oltc | realizar analisis de aceite oltc | 30 | 177
revisar oltc subir bajar taps | revisar oltc subir bajar taps | 30 | 179
hacer cambio de filtro oltc | hacer cambio de filtro oltc | 30 | 191
reemplazo filtro de aceite oltc | reemplazo filtro de aceite oltc | 30 | 193
realizar secado oltc | realizar secado oltc | 30 | 194
revisar fuga aceite oltc | revisar fuga aceite oltc | 30 | 202
zrealizar secado en linea ruptor oltc | zrealizar secado en linea ruptor oltc | 31 | 10
revisar indicacion nivel aceite oltc fb | revisar indicacion nivel aceite oltc fb | 31 | 29
analizar muestra aceite atr-2 lvir | analizar muestra aceite atr-2 lvir | 31 | 44
reponer rele de flujo oltc | reponer rele de flujo oltc | 31 | 46
cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | 31 | 65
realizar analisis aceite oltc | realizar analisis aceite oltc | 31 | 88
revisar senal de mando control oltc | revisar senal de mando control oltc | 31 | 94
reparar mando remoto oltc | reparar mando remoto oltc | 31 | 95
contra muestra aceite cuba | contra muestra aceite cuba | 31 | 111
tomar muestra de aceite analisis pcb's | tomar muestra de aceite analisis pcb's | 31 | 116
revisar mando remoto oltc | revisar mando remoto oltc | 31 | 118
colocar a punto oltc fase b atr-1 | colocar a punto oltc fase b atr-1 | 31 | 127
tomar muestra aceite oltc t-cuc01 | tomar muestra aceite oltc t-cuc01 | 31 | 133
realizar mantenimiento oltc | realizar mantenimiento oltc | 31 | 146
corregir bajo nivel aceite oltc atr-1 | corregir bajo nivel aceite oltc atr-1 | 31 | 162
tomar contramuesta de aceite oltc | tomar contramuesta de aceite oltc | 31 | 167
analizar humedad oltc fb pos secado | analizar humedad oltc fb pos secado | 31 | 169
analizar aceite possecado oltc | analizar aceite possecado oltc | 31 | 174
realizar prueba humedad, rd a oltc | realizar prueba humedad, rd a oltc | 31 | 212
evaluar contramuestra aceite oltc | evaluar contramuestra aceite oltc | 31 | 214
ztoma de muestra de aceite y analis | ztoma de muestra de aceite y analis | 32 | 11
analisis muestra de aceite cuba | analisis muestra de aceite cuba | 32 | 20
realizar cambio silica-gel | realizar cambio silica-gel | 32 | 23
hacer pruebas lab despues manto oltc | hacer pruebas lab despues manto oltc | 32 | 24
falla sistema recirculacion aceite oltc | falla sistema recirculacion aceite oltc | 32 | 28
realizar analisis aceite oltc atrfase c | realizar analisis aceite oltc atrfase c | 32 | 31
contra muestra aceite oltc atr fase b | contra muestra aceite oltc atr fase b | 32 | 40
contra muestra aceite oltc atr fase c | contra muestra aceite oltc atr fase c | 32 | 41
segu. condicion del aceite x mato oltc | segu. condicion del aceite x mato oltc | 32 | 67
realizar analisis aceite oltc - 30 dias | realizar analisis aceite oltc - 30 dias | 32 | 96
tomar muestra aceite antes de energizar | tomar muestra aceite antes de energizar | 32 | 102
realizar adecuacion toma muestra oltc | realizar adecuacion toma muestra oltc | 32 | 103
contramuestra por humedad | contramuestra por humedad | 32 | 115
hacer seguimiento antes energizar oltc | hacer seguimiento antes energizar oltc | 32 | 122
instalar secadores autoregenables silica | instalar secadores autoregenables silica | 32 | 123
tomar muestra oltc atr fase c (semana) | tomar muestra oltc atr fase c (semana) | 32 | 135
tomar muestra oltc atr fase a (semana) | tomar muestra oltc atr fase a (semana) | 32 | 136
tomar muestra aceite oltc atr fase c mes | tomar muestra aceite oltc atr fase c mes | 32 | 138
tomar muestra aceite oltc atr fase a mes | tomar muestra aceite oltc atr fase a mes | 32 | 139
realizar analisis aceite oltc desp. corr | realizar analisis aceite oltc desp. corr | 32 | 144
revisar senal bajo nivel aceite oltc | revisar senal bajo nivel aceite oltc | 32 | 147
secado en linea aislamientos - oltc | secado en linea aislamientos - oltc | 32 | 152
seguimiento aceite oltc | seguimiento aceite oltc | 32 | 157
evaluar condiciones dielect.aceite oltc | evaluar condiciones dielect.aceite oltc | 32 | 163
inspeccion y secado de ruptor | inspeccion y secado de ruptor | 32 | 178
realizar analisis aceite oltc fase a | realizar analisis aceite oltc fase a | 32 | 180
realizar analisis aceite oltc fase b | realizar analisis aceite oltc fase b | 32 | 181
realizar analisis aceite oltc fase c | realizar analisis aceite oltc fase c | 32 | 182
evaluar condicion aceite oltc alta humed | evaluar condicion aceite oltc alta humed | 32 | 184
tomar muestra aceite seguimiento mtto | tomar muestra aceite seguimiento mtto | 32 | 186
revisar deshumificador de silica gel | revisar deshumificador de silica gel | 32 | 192
revisar deshumificador oltc fase b | revisar deshumificador oltc fase b | 32 | 199
evaluar condiciondielectrica aceite oltc | evaluar condiciondielectrica aceite oltc | 32 | 207
realizar analisis fsco-qco | realizar analisis fsco-qco | 32 | 219
realizar analisis dga | realizar analisis dga | 32 | 220
corregir contam. silica oltc fb atr lene | corregir contam. silica oltc fb atr lene | 33 | 0
corregir contam. silica oltc fc atr lene | corregir contam. silica oltc fc atr lene | 33 | 1
corregir fuga de aceite valvulamuestreo | corregir fuga de aceite valvulamuestreo | 33 | 5
realizar muestreo y analisis fisico-qco | realizar muestreo y analisis fisico-qco | 33 | 12
realizar muestreo y analisis dga | realizar muestreo y analisis dga | 33 | 13
01-realizar muestreo y analisis dga | 01-realizar muestreo y analisis dga | 33 | 19
muestreo de aceite cuba atr fase b | muestreo de aceite cuba atr fase b | 33 | 32
muestreo de aceite oltc atr fase b | muestreo de aceite oltc atr fase b | 33 | 33
muestreo de aceite oltc atr fase c | muestreo de aceite oltc atr fase c | 33 | 34
muestreo de aceite cuba atr fase c | muestreo de aceite cuba atr fase c | 33 | 35
muestreo de aceite cuba atr fase r | muestreo de aceite cuba atr fase r | 33 | 36
muestreo de aceite oltc atr fase r | muestreo de aceite oltc atr fase r | 33 | 37
adecuar tuberia toma muestreo oltc | adecuar tuberia toma muestreo oltc | 33 | 42
realizar recirculacion de aceite oltc | realizar recirculacion de aceite oltc | 33 | 48
muestreo y analisis de furanos | muestreo y analisis de furanos | 33 | 51
instalar tuberia muestra aceite oltc | instalar tuberia muestra aceite oltc | 33 | 52
revisar contactores-reles-pulsadore oltc | revisar contactores-reles-pulsadore oltc | 33 | 81
revisar fuga aceite fase c oltc - atr2 | revisar fuga aceite fase c oltc - atr2 | 33 | 87
verificar condicion antes energizar oltc | verificar condicion antes energizar oltc | 33 | 97
realizar analisis aceite oltc despues | realizar analisis aceite oltc despues | 33 | 100
revision y/o cambio silica t-ctg05 | revision y/o cambio silica t-ctg05 | 33 | 101
seguimiento antes de energizar - oltc | seguimiento antes de energizar - oltc | 33 | 114
realizar seguimiento condici aceite oltc | realizar seguimiento condici aceite oltc | 33 | 124
revisar ruido anormal mecanismo oltc | revisar ruido anormal mecanismo oltc | 33 | 129
tomar muestra analisis gases disueltos | tomar muestra analisis gases disueltos | 33 | 130
analizar contenido humedad aceite oltc | analizar contenido humedad aceite oltc | 33 | 132
reconfirmar condicion aceite oltc | reconfirmar condicion aceite oltc | 33 | 149
implementar mando remoto oltc. | implementar mando remoto oltc. | 33 | 153
hacer analisis humedad oltc possecado | hacer analisis humedad oltc possecado | 33 | 168
revisar funcionamiento siste silica oltc | revisar funcionamiento siste silica oltc | 33 | 196
realizar bajar toma de muestra aceite | realizar bajar toma de muestra aceite | 33 | 206
tomar muestra aceite oltc humedad+rigide | tomar muestra aceite oltc humedad+rigide | 33 | 216
tomar muestra aceite seguimiento energiz | tomar muestra aceite seguimiento energiz | 34 | 50
corregir fuga interna oltc cuba fase c | corregir fuga interna oltc cuba fase c | 34 | 68
realizar muestreo analisis fsc-qco cuba | realizar muestreo analisis fsc-qco cuba | 34 | 73
realizar reacondicionameinto aceite oltc | realizar reacondicionameinto aceite oltc | 34 | 84
realizar muestreo analisis fsc-qco oltc | realizar muestreo analisis fsc-qco oltc | 34 | 90
revisar contador de maniobras oltc tgj04 | revisar contador de maniobras oltc tgj04 | 34 | 105
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 34 | 148
bajar toma de muestra oltc trafo 05 ctg | bajar toma de muestra oltc trafo 05 ctg | 34 | 171
seguimiento oltc despues de mp12 anos | seguimiento oltc despues de mp12 anos | 34 | 173
verificar alto cont humed y baja rd oltc | verificar alto cont humed y baja rd oltc | 34 | 187
confirmar valores rd,h2o anormales oltc | confirmar valores rd,h2o anormales oltc | 34 | 188
tomar muestra para verificar condiciones | tomar muestra para verificar condiciones | 34 | 213
revisar deshumidificador apagado oltc | revisar deshumidificador apagado oltc | 34 | 215
realizar reacondicionamiento aceite oltc | realizar reacondicionamiento aceite oltc | 35 | 47
revisar contador maniobras oltc fc atr2 | revisar contador maniobras oltc fc atr2 | 35 | 56
realizar muestreo-analisis fsc-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsc-qco oltc | 35 | 77
normalizar, reemplazar frasco de silica | normalizar, reemplazar frasco de silica | 35 | 154
reemplazar deshumidificador de silicagel | reemplazar deshumidificador de silicagel | 35 | 185
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 36 | 16
seguimiento montaje oltc antes energizar | seguimiento montaje oltc antes energizar | 37 | 159

## DIEL.PF_ DIEL
realizar analisis dga, humedad y furanos | realizar analisis dga, humedad y furanos | 0 | 2
realizar analisis de humedad en aceite | realizar analisis de humedad en aceite | 12 | 3
analisis dga y humedad seguimiento | analisis dga y humedad seguimiento | 20 | 31
realizar prueba estimacion humedad whrt | realizar prueba estimacion humedad whrt | 22 | 5
realizar estimacion humedad en papel hrt | realizar estimacion humedad en papel hrt | 23 | 1
realizar estimacion humedad papel (whrt) | realizar estimacion humedad papel (whrt) | 24 | 13
realizar regeneram aceite t-aaares | realizar regeneram aceite t-aaares | 25 | 14
realizar regeneramiento aceite - redrago | realizar regeneramiento aceite - redrago | 26 | 24
realizar termovacio aceite cuba | realizar termovacio aceite cuba | 26 | 25
realizar regeneramiento aceite redragon | realizar regeneramiento aceite redragon | 26 | 30
realizar regeneramiento aceite aislante | realizar regeneramiento aceite aislante | 27 | 7
realizar reacondicionamiento aceite cuba | realizar reacondicionamiento aceite cuba | 27 | 11
realizar seguimiento corrosividad aceite | realizar seguimiento corrosividad aceite | 27 | 16
realizar regeneramiento aceite | realizar regeneramiento aceite | 28 | 0
realizar regeneramiento de aceite | realizar regeneramiento de aceite | 28 | 6
realizar reacondicionamiento aceite oltc | realizar reacondicionamiento aceite oltc | 28 | 10
adicionar aceite tanque cambiador taps | adicionar aceite tanque cambiador taps | 29 | 8
adicionar aceite tanque conservador | adicionar aceite tanque conservador | 29 | 9
analisis de aceite despues de matto | analisis de aceite despues de matto | 29 | 12
actualizar condicion aceite por mtto | actualizar condicion aceite por mtto | 29 | 21
realizar regeneracion tfuller t-smt02 | realizar regeneracion tfuller t-smt02 | 29 | 28
validar resultados factor de potencia | validar resultados factor de potencia | 30 | 23
completar nivel de aceite oltc | completar nivel de aceite oltc | 30 | 27
limpiar corregir fugas de aceite t-smt02 | limpiar corregir fugas de aceite t-smt02 | 31 | 26
verificar calidad proceso regeneramiento | verificar calidad proceso regeneramiento | 31 | 34
corregir fuga de aceite buccholz | corregir fuga de aceite buccholz | 32 | 15
corregir fuga aceite atr1 fb | corregir fuga aceite atr1 fb | 32 | 19
tomar muestra de aciete por evento | tomar muestra de aciete por evento | 32 | 29
cambio de aceite oltc | cambio de aceite oltc | 33 | 17
corregir fuga de aceite tapa cambiador | corregir fuga de aceite tapa cambiador | 33 | 20
corregir fuga aceite en atr1 fb. | corregir fuga aceite en atr1 fb. | 33 | 22
tomar contramuesta de aceite oltc | tomar contramuesta de aceite oltc | 33 | 32
seguimiento/cambio mancha aceite buje | seguimiento/cambio mancha aceite buje | 33 | 35
tomar muestra de aceite analisis pcb's | tomar muestra de aceite analisis pcb's | 34 | 18
corregir fuga aceite t-smt02 fallado | corregir fuga aceite t-smt02 fallado | 34 | 33
corregir fuga aceite cuba principal atr2 | corregir fuga aceite cuba principal atr2 | 35 | 4

## OIL.CORR
evaluar irgamet39 despues de pasivar | evaluar irgamet39 despues de pasivar | 0 | 18
adicionar irgamet39 a 100ppm | adicionar irgamet39 a 100ppm | 23 | 29
adicionar irgamet39 a 100ppm fa rl 22 | adicionar irgamet39 a 100ppm fa rl 22 | 24 | 32
tomar muestra de aceite | tomar muestra de aceite | 25 | 2
tratar evidencias de corrosion | tratar evidencias de corrosion | 25 | 16
seguimiento despues regeneramiento | seguimiento despues regeneramiento | 25 | 24
tomar muesta de aceite irgamet | tomar muesta de aceite irgamet | 26 | 25
seguimiento resultados dga | seguimiento resultados dga | 27 | 13
realizar regeneramiento +irgamet | realizar regeneramiento +irgamet | 27 | 22
realizar regeneramiento + irgamet39 | realizar regeneramiento + irgamet39 | 27 | 28
realizar adicion pasivador aceite | realizar adicion pasivador aceite | 28 | 0
realizar muestreo y analisis dga | realizar muestreo y analisis dga | 28 | 3
pasivar aceite - irgamet39 | pasivar aceite - irgamet39 | 28 | 14
realizar tratamiento anticorrosivo gab | realizar tratamiento anticorrosivo gab | 28 | 26
realizar analisis fsco-qco | realizar analisis fsco-qco | 28 | 34
realizar adicion pasivador aceite** | realizar adicion pasivador aceite** | 29 | 5
radiadores con alta corrosion | radiadores con alta corrosion | 29 | 6
verificar corrosividad aceite | verificar corrosividad aceite | 29 | 7
realizar seguimiento corrosividad aceite | realizar seguimiento corrosividad aceite | 29 | 9
realizar adicion de pasivador al aceite | realizar adicion de pasivador al aceite | 29 | 15
realizar segui. incremento anormal dga | realizar segui. incremento anormal dga | 29 | 20
analizar muestra luego de mantenimiento | analizar muestra luego de mantenimiento | 29 | 23
tomar contramuesta de aceite por humedad | tomar contramuesta de aceite por humedad | 29 | 27
hacer tratamiento contra la corrosion | hacer tratamiento contra la corrosion | 29 | 33
corregir corrosion | corregir corrosion | 30 | 1
realizar muestreo y analisis fisico-qco | realizar muestreo y analisis fisico-qco | 30 | 4
verificar calidad adicion irgamet39 | verificar calidad adicion irgamet39 | 30 | 31
cambiar valvula para toma muestra aceite | cambiar valvula para toma muestra aceite | 31 | 10
verificcar concentracion de irgamet39 | verificcar concentracion de irgamet39 | 31 | 17
realizar verificacion corrosividad aceit | realizar verificacion corrosividad aceit | 32 | 8
aplicar pintura por principio corrosioin | aplicar pintura por principio corrosioin | 32 | 12
adicionar pasivador irgamet39 a 100ppm | adicionar pasivador irgamet39 a 100ppm | 32 | 19
adicionar pasivador irgamet39 a 100ppm. | adicionar pasivador irgamet39 a 100ppm. | 32 | 21
contramuestra confirmar alta humedad | contramuestra confirmar alta humedad | 33 | 11
adicionar antioxidante bht-vulcanox 0.3% | adicionar antioxidante bht-vulcanox 0.3% | 36 | 30

## PRO-M
controlar ingreso humedad termometro ace | controlar ingreso humedad termometro ace | 0 | 117
corregir ingreso humedad termometro | corregir ingreso humedad termometro | 9 | 279
patronar termometros t-sac02 | patronar termometros t-sac02 | 25 | 189
cambiar control de humedad en gabinete | cambiar control de humedad en gabinete | 26 | 23
realizar calibracion termometros | realizar calibracion termometros | 26 | 77
cambiar termometro temperaura de ace | cambiar termometro temperaura de ace | 27 | 18
probar disparo temperatura devanado | probar disparo temperatura devanado | 27 | 60
limpiar o cambiar visores de termometros | limpiar o cambiar visores de termometros | 27 | 118
cambiar termometro tem aceite | cambiar termometro tem aceite | 27 | 197
corregir fuga termometro sis calisto | corregir fuga termometro sis calisto | 27 | 220
cambiar controlador temperatura | cambiar controlador temperatura | 27 | 239
cambiar termometro de aceite | cambiar termometro de aceite | 27 | 282
cambiar termometro temperaura de acei | cambiar termometro temperaura de acei | 28 | 20
cambiar rele de flujo oltc | cambiar rele de flujo oltc | 28 | 39
cambiar transformador de potencia | cambiar transformador de potencia | 28 | 50
cambiar indicadores de temperatura tr1 | cambiar indicadores de temperatura tr1 | 28 | 57
cambiar talco medidor de nivel | cambiar talco medidor de nivel | 28 | 124
cambiar visor termometro atr reserva | cambiar visor termometro atr reserva | 28 | 138
instalar rele de sello | instalar rele de sello | 28 | 151
reparar termometro de devanado | reparar termometro de devanado | 28 | 159
cambiar deshumificador de silica | cambiar deshumificador de silica | 28 | 215
cambiar indicador de nivel oltc | cambiar indicador de nivel oltc | 28 | 217
cambiar medidor de temperatura | cambiar medidor de temperatura | 28 | 238
conectar disparo rele alivio de presion | conectar disparo rele alivio de presion | 29 | 11
cambiar termometro temperatura de dev | cambiar termometro temperatura de dev | 29 | 19
corregir fuga de aceite valvula #8 | corregir fuga de aceite valvula #8 | 29 | 25
cambiar silica gel atr 2 | cambiar silica gel atr 2 | 29 | 29
calibrar indicador temperatura devanados | calibrar indicador temperatura devanados | 29 | 40
calibrar indicador temperatura devanado | calibrar indicador temperatura devanado | 29 | 43
cambiar rele buchholz fase a | cambiar rele buchholz fase a | 29 | 80
revisar alarma presente del trafo | revisar alarma presente del trafo | 29 | 89
cambiar rele de sobrepresion | cambiar rele de sobrepresion | 29 | 108
cambiar termometro temperatura dev. at | cambiar termometro temperatura dev. at | 29 | 114
cambiar valvula para toma muestra aceite | cambiar valvula para toma muestra aceite | 29 | 116
cambiar contador cambiador taps | cambiar contador cambiador taps | 29 | 132
cambiar indicador nivel de aceite | cambiar indicador nivel de aceite | 29 | 141
cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | 29 | 142
cambiar valvula infe toma muestra aceite | cambiar valvula infe toma muestra aceite | 29 | 144
cambiar silica gel trf1 samore | cambiar silica gel trf1 samore | 29 | 154
montar valvula alivio de presion | montar valvula alivio de presion | 29 | 157
cambiar rodamientos | cambiar rodamientos | 29 | 161
cambiar empaque puerta gabinete | cambiar empaque puerta gabinete | 29 | 162
cambiar manguera de silica gel | cambiar manguera de silica gel | 29 | 163
cambiar silica gel en atr rv | cambiar silica gel en atr rv | 29 | 165
cambiar borneras de corriente atr1 | cambiar borneras de corriente atr1 | 29 | 177
cambiar indicador de nivel aceite | cambiar indicador de nivel aceite | 29 | 193
hacer cambio de indicador temperatura | hacer cambio de indicador temperatura | 29 | 195
corregir fuga aceite buchholz | corregir fuga aceite buchholz | 29 | 226
cambiar deshumificador silica | cambiar deshumificador silica | 29 | 235
cambiar tuberia colector gas | cambiar tuberia colector gas | 29 | 236
cambiar rele de p subita | cambiar rele de p subita | 29 | 247
revisar rele buchholtz fase c | revisar rele buchholtz fase c | 29 | 254
actualizar valores de aislamiento | actualizar valores de aislamiento | 29 | 281
cambiar silicagel atr r | cambiar silicagel atr r | 30 | 3
cambiar silica gel atr2 | cambiar silica gel atr2 | 30 | 4
cambiar reactor | cambiar reactor | 30 | 12
cambiar silica rl bacata fase a | cambiar silica rl bacata fase a | 30 | 16
cambiar guardamotor cambiador de tomas | cambiar guardamotor cambiador de tomas | 30 | 17
reparar fuga de aceite valvula #5 | reparar fuga de aceite valvula #5 | 30 | 26
soldar fisura por valvula de drenaje | soldar fisura por valvula de drenaje | 30 | 27
cambiar valvula de sobrepresion | cambiar valvula de sobrepresion | 30 | 41
cambiar deposito silica oltc | cambiar deposito silica oltc | 30 | 45
conectar proteccion alivio presion f a | conectar proteccion alivio presion f a | 30 | 47
conectar proteccion alivio de presion fb | conectar proteccion alivio de presion fb | 30 | 48
conectar proteccion alivio presion f c | conectar proteccion alivio presion f c | 30 | 49
instalar valvula sobrepresion | instalar valvula sobrepresion | 30 | 54
cambiar termometro temperatura devanado | cambiar termometro temperatura devanado | 30 | 55
cambiar caja de control trafo atsac01 | cambiar caja de control trafo atsac01 | 30 | 59
instalar valvula para toma de muestra | instalar valvula para toma de muestra | 30 | 67
cambiar silica cuba fase b | cambiar silica cuba fase b | 30 | 72
cambiar vaso de silica rl | cambiar vaso de silica rl | 30 | 73
cambiar vasos de silica tr1 | cambiar vasos de silica tr1 | 30 | 74
corregir fuga aceite rele buchholz | corregir fuga aceite rele buchholz | 30 | 76
cambiar medidor de temperatura de aceite | cambiar medidor de temperatura de aceite | 30 | 86
realizar meggeo de protecciones mecanica | realizar meggeo de protecciones mecanica | 30 | 87
cambiar silica gel atr2 | cambiar silica gel atr2 | 30 | 88
cambiar silica gel en atr1 | cambiar silica gel en atr1 | 30 | 90
revisar indicador nivel de aceite | revisar indicador nivel de aceite | 30 | 94
cambiar atr-2 por atr-1 | cambiar atr-2 por atr-1 | 30 | 96
cambiar silica oltc atr-1 dispac | cambiar silica oltc atr-1 dispac | 30 | 98
cambiar silica reactor | cambiar silica reactor | 30 | 100
cambiar silica cuba principal | cambiar silica cuba principal | 30 | 104
revisar hermetecidad | revisar hermetecidad | 30 | 105
cambiar silica deshumectador t-tgj01 | cambiar silica deshumectador t-tgj01 | 30 | 107
cambiar silica deshumectador t-tgj04 | cambiar silica deshumectador t-tgj04 | 30 | 112
cambiar radiadores por corrosion | cambiar radiadores por corrosion | 30 | 115
cambiar lampara y microsuiche | cambiar lampara y microsuiche | 30 | 136
cambiar silica atr-1 reserva | cambiar silica atr-1 reserva | 30 | 143
cambiar silica cuba atr-1 fase b | cambiar silica cuba atr-1 fase b | 30 | 146
cambiar rele presion subita | cambiar rele presion subita | 30 | 152
cambiar silica fase a | cambiar silica fase a | 30 | 164
corregir fuga aceite tuberia buchholz | corregir fuga aceite tuberia buchholz | 30 | 166
revisar y/o cambiar rele bucholtz | revisar y/o cambiar rele bucholtz | 30 | 167
cambiar indicador de nivel de aceite | cambiar indicador de nivel de aceite | 30 | 170
secado en linea aislamientos - oltc | secado en linea aislamientos - oltc | 30 | 174
cambiar medidor nivel de aceite | cambiar medidor nivel de aceite | 30 | 176
hacer cambio de reles de flujo oltc abc | hacer cambio de reles de flujo oltc abc | 30 | 183
reparar y/o cambiar rele buchholz | reparar y/o cambiar rele buchholz | 30 | 186
realizar tratamiento metalmecanico | realizar tratamiento metalmecanico | 30 | 190
evaluar cambio indicador tempe | evaluar cambio indicador tempe | 30 | 198
cambiar silica r22mc-fase c | cambiar silica r22mc-fase c | 30 | 205
cambiar silica rn22-reactor neutro | cambiar silica rn22-reactor neutro | 30 | 207
corregir fuga de aceite tuberia bucholzt | corregir fuga de aceite tuberia bucholzt | 30 | 212
cambiar indicador de nivel | cambiar indicador de nivel | 30 | 224
cambiar rele de presion subita | cambiar rele de presion subita | 30 | 225
corregir fuga de aceite rele buchholz | corregir fuga de aceite rele buchholz | 30 | 232
corregir fuga de aceite indicador nivel | corregir fuga de aceite indicador nivel | 30 | 242
corregir fuga aceite rele sobrepresion | corregir fuga aceite rele sobrepresion | 30 | 243
revisar rele sobre presion | revisar rele sobre presion | 30 | 244
cambiar silica atr 1 fase a | cambiar silica atr 1 fase a | 30 | 256
cambiar regenerador de silica gel | cambiar regenerador de silica gel | 30 | 270
corregir fuga de aceite val bucholz | corregir fuga de aceite val bucholz | 30 | 271
corregir fuga de aceite tuberia bucholz | corregir fuga de aceite tuberia bucholz | 30 | 275
cambiar protec mecanicas | cambiar protec mecanicas | 30 | 278
cambiar silica atr 1 dispac | cambiar silica atr 1 dispac | 30 | 284
cambiar oltc samore | cambiar oltc samore | 30 | 285
corregir fuga aceite purg buchholz rl fc | corregir fuga aceite purg buchholz rl fc | 31 | 2
corregir fuga de aceite valvulamuestreo | corregir fuga de aceite valvulamuestreo | 31 | 6
corregir fuga de aceite en rele buchollz | corregir fuga de aceite en rele buchollz | 31 | 7
hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | 31 | 9
cambiar valvula alivio presion | cambiar valvula alivio presion | 31 | 13
revisar indicador flujo bomba atr1 | revisar indicador flujo bomba atr1 | 31 | 14
cambiar conectores secundarios tc's | cambiar conectores secundarios tc's | 31 | 21
cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | 31 | 28
cambiar bombilla gabinete local | cambiar bombilla gabinete local | 31 | 35
normalizar disparo por sobrepresion | normalizar disparo por sobrepresion | 31 | 37
cambiar deposito de silica de oltc | cambiar deposito de silica de oltc | 31 | 42
cambiar valvula de sobre presion | cambiar valvula de sobre presion | 31 | 44
cambiar conector val sobrepres | cambiar conector val sobrepres | 31 | 53
cambiar vaso de silica cuba atr1 fase b | cambiar vaso de silica cuba atr1 fase b | 31 | 56
cambiar valvula de alivio | cambiar valvula de alivio | 31 | 58
cambiar valvula sobrepresion | cambiar valvula sobrepresion | 31 | 61
cambiar atr-2 por atr-1 | cambiar atr-2 por atr-1 | 31 | 69
instalar hidrotermometro gabinete t-tgj1 | instalar hidrotermometro gabinete t-tgj1 | 31 | 71
cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | 31 | 78
montaje valvula de alivio messko | montaje valvula de alivio messko | 31 | 79
implementar disparo temperatura devanado | implementar disparo temperatura devanado | 31 | 81
corregir fuga aceite valvula radiador | corregir fuga aceite valvula radiador | 31 | 85
instalar rele sello para presion subita | instalar rele sello para presion subita | 31 | 93
cambiar atr-1 por atr-2 | cambiar atr-1 por atr-2 | 31 | 95
cambiar resistencias tableros de control | cambiar resistencias tableros de control | 31 | 97
revisar indicador de nivel de aceite | revisar indicador de nivel de aceite | 31 | 111
secado aislamiento reactor | secado aislamiento reactor | 31 | 120
cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | 31 | 122
revisar indicador nivel aceite tanque | revisar indicador nivel aceite tanque | 31 | 127
cambiar rele buchholz | cambiar rele buchholz | 31 | 130
corregir fuga de aceite valvula radiador | corregir fuga de aceite valvula radiador | 31 | 134
corregir fuga aceite valv sobrepresion | corregir fuga aceite valv sobrepresion | 31 | 139
cambio termometro alta temp. devanado | cambio termometro alta temp. devanado | 31 | 153
corregir goteo valvula drenaje conservad | corregir goteo valvula drenaje conservad | 31 | 160
cambiar diafragma | cambiar diafragma | 31 | 171
revisar rele disparo buchholz | revisar rele disparo buchholz | 31 | 179
cambiar silica gel naranja del oltc | cambiar silica gel naranja del oltc | 31 | 181
cambiar silica gel sucre atr 1 rv | cambiar silica gel sucre atr 1 rv | 31 | 182
cambiar silica gel del t-tgj04 | cambiar silica gel del t-tgj04 | 31 | 184
cambiar valv. sobrepresion t-tgj04 | cambiar valv. sobrepresion t-tgj04 | 31 | 196
cambiar borneras protecciones mecanicas | cambiar borneras protecciones mecanicas | 31 | 201
cambiar silica r22mc-reserva | cambiar silica r22mc-reserva | 31 | 204
cambiar silica r23mc-reserva | cambiar silica r23mc-reserva | 31 | 206
revisar rele de presion subita trafo c | revisar rele de presion subita trafo c | 31 | 208
revisar rele de presion subita trafo a | revisar rele de presion subita trafo a | 31 | 210
cambiar indicador de temperatra devanado | cambiar indicador de temperatra devanado | 31 | 219
cambiar conexion cable por barras | cambiar conexion cable por barras | 31 | 227
cambiar medidir temp. devanado reac-a | cambiar medidir temp. devanado reac-a | 31 | 231
cambiar silica t-tgj04 | cambiar silica t-tgj04 | 31 | 233
cambiar relle presion subita | cambiar relle presion subita | 31 | 234
corregir fuga aceite valvula de muestreo | corregir fuga aceite valvula de muestreo | 31 | 237
revisar bornera indicador nivel aceite | revisar bornera indicador nivel aceite | 31 | 246
cambiar rele buccholz | cambiar rele buccholz | 31 | 248
cambiar diafragma en tanque conservador | cambiar diafragma en tanque conservador | 31 | 250
revisar proteciones mecanicas | revisar proteciones mecanicas | 31 | 253
cambiar silica atr 1 fase b | cambiar silica atr 1 fase b | 31 | 257
realizar megger protecciones mecanicas | realizar megger protecciones mecanicas | 31 | 258
realizar megger proteccones mecanicas | realizar megger proteccones mecanicas | 31 | 259
revisar disparo alivio presion erroneo | revisar disparo alivio presion erroneo | 31 | 265
cambio de rele de presion subita | cambio de rele de presion subita | 31 | 268
actualizar informacion de aislamiento | actualizar informacion de aislamiento | 31 | 269
cambiar empaques | cambiar empaques | 32 | 5
asegurar tubo de purga rele bouchholz | asegurar tubo de purga rele bouchholz | 32 | 15
cambiar empaque cubiculo fase reserva | cambiar empaque cubiculo fase reserva | 32 | 24
revisar disparo deshabilitado | revisar disparo deshabilitado | 32 | 36
cambiar/revisar manostato filtro linea | cambiar/revisar manostato filtro linea | 32 | 38
cambiar proteccion sobrepresion rl-a | cambiar proteccion sobrepresion rl-a | 32 | 63
realizar cambio rele buchholz | realizar cambio rele buchholz | 32 | 65
realizar cambio de rele buchholz | realizar cambio de rele buchholz | 32 | 66
cambiar silica a deshidratadores | cambiar silica a deshidratadores | 32 | 70
cambiar silica gel | cambiar silica gel | 32 | 84
revisar alarma buchholz t-tgj01 | revisar alarma buchholz t-tgj01 | 32 | 91
medir aislamient cableado prot mecanicas | medir aislamient cableado prot mecanicas | 32 | 99
corregir goteo aceite valvula tanqu oltc | corregir goteo aceite valvula tanqu oltc | 32 | 101
corregir goteo aceite valvula infer cuba | corregir goteo aceite valvula infer cuba | 32 | 102
secado de aislamiento reactor | secado de aislamiento reactor | 32 | 119
cambio valvula de alivio | cambio valvula de alivio | 32 | 121
cambiar valvula drenaje rele buchholz | cambiar valvula drenaje rele buchholz | 32 | 126
cambiar silica cuba | cambiar silica cuba | 32 | 128
corregir mancha aceite valvula radiador | corregir mancha aceite valvula radiador | 32 | 131
retirar nido tapa rele alivio presion | retirar nido tapa rele alivio presion | 32 | 133
cambiar valvula de alivio de presion | cambiar valvula de alivio de presion | 32 | 150
desconectar disparo valvula de alivio | desconectar disparo valvula de alivio | 32 | 155
desmontar valvula alivio de presion | desmontar valvula alivio de presion | 32 | 158
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 32 | 168
revisar alarma presente, low level ug1 | revisar alarma presente, low level ug1 | 32 | 169
instalar trampa de gases rele bucholtz | instalar trampa de gases rele bucholtz | 32 | 178
revisar falla protec mecanica oltc | revisar falla protec mecanica oltc | 32 | 180
revisar alarma rele buchholz | revisar alarma rele buchholz | 32 | 188
cambiar temporizador filtro en linea | cambiar temporizador filtro en linea | 32 | 191
instalar tuberia valvula sobreprresion | instalar tuberia valvula sobreprresion | 32 | 192
cambiar silical gel | cambiar silical gel | 32 | 199
revisar/cambiar rele buchoolz | revisar/cambiar rele buchoolz | 32 | 200
desconectar disparo rele 63 | desconectar disparo rele 63 | 32 | 202
revisar rele de presion subita trafo b | revisar rele de presion subita trafo b | 32 | 209
revisar funcionamiento rele de sello | revisar funcionamiento rele de sello | 32 | 211
revisar/corregir bajo aislamiento | revisar/corregir bajo aislamiento | 32 | 213
cambio del rele buchholz | cambio del rele buchholz | 32 | 216
revisar aislami. cable protecc. mecanica | revisar aislami. cable protecc. mecanica | 32 | 218
revisar indicador presion filtro linea | revisar indicador presion filtro linea | 32 | 221
corregir fuga aceite valvula de alivio | corregir fuga aceite valvula de alivio | 32 | 228
revisar valvula alivio de presion | revisar valvula alivio de presion | 32 | 230
revisar rele presion subita fase b | revisar rele presion subita fase b | 32 | 255
corregir fuga aceite valvulas radiador | corregir fuga aceite valvulas radiador | 32 | 262
cambiar deposito silica t-tbs04 reserva | cambiar deposito silica t-tbs04 reserva | 32 | 273
garantia cambiar rele buchholz | garantia cambiar rele buchholz | 32 | 274
cambiar manguera de purga rele buchholz | cambiar manguera de purga rele buchholz | 32 | 280
cambiar gabinete de control reactor rv | cambiar gabinete de control reactor rv | 32 | 283
cambiar silica gel por saturacion > 75% | cambiar silica gel por saturacion > 75% | 33 | 8
cambiar silica gel trf-1 y oltc samore | cambiar silica gel trf-1 y oltc samore | 33 | 10
cambiar silicagel | cambiar silicagel | 33 | 22
revisar disparo deshabilitado sp rl fb | revisar disparo deshabilitado sp rl fb | 33 | 30
revisar disparo deshabilitado sp rl fc | revisar disparo deshabilitado sp rl fc | 33 | 31
revisar disparo deshabilitado sp rl fa | revisar disparo deshabilitado sp rl fa | 33 | 32
revisar disparo deshabilitado rl fase a | revisar disparo deshabilitado rl fase a | 33 | 33
revisar disparo deshabilitado rl fase c | revisar disparo deshabilitado rl fase c | 33 | 34
medida aislamiento protecciones mecanica | medida aislamiento protecciones mecanica | 33 | 46
cambiar microsuiche 63p rl scar-porc iii | cambiar microsuiche 63p rl scar-porc iii | 33 | 51
realizar prueba aislamiento sobrepresion | realizar prueba aislamiento sobrepresion | 33 | 52
cambiar silica gel reactor linea banadia | cambiar silica gel reactor linea banadia | 33 | 68
medir aislamiento protecciones mecanicas | medir aislamiento protecciones mecanicas | 33 | 83
revisar contactores-reles-pulsadore oltc | revisar contactores-reles-pulsadore oltc | 33 | 92
revisar bornera indicador nivel aceitefc | revisar bornera indicador nivel aceitefc | 33 | 103
abrir valvulas radiador cerrado t-val02 | abrir valvulas radiador cerrado t-val02 | 33 | 106
cambiar silica a atr-1 fases a-b-c | cambiar silica a atr-1 fases a-b-c | 33 | 109
adecuar valvula alivio | adecuar valvula alivio | 33 | 110
hacer tratamiento metalmecanico-pintura | hacer tratamiento metalmecanico-pintura | 33 | 113
revisar/cambiar resist calefaccion rl2 a | revisar/cambiar resist calefaccion rl2 a | 33 | 123
cambiar luminaria x socket y ahorrador | cambiar luminaria x socket y ahorrador | 33 | 125
revisar borneras en indicador de nivel | revisar borneras en indicador de nivel | 33 | 129
cambiar empaque por fuga aceite rlch2 fb | cambiar empaque por fuga aceite rlch2 fb | 33 | 140
revision indicadores temperatura/t pozos | revision indicadores temperatura/t pozos | 33 | 147
desconexion disparo alivio presion | desconexion disparo alivio presion | 33 | 149
cambiar valvulas de alivio de presion | cambiar valvulas de alivio de presion | 33 | 156
cambiar cableado y flexiconduit | cambiar cableado y flexiconduit | 33 | 187
corregir senalizacion rele bucholz r120 | corregir senalizacion rele bucholz r120 | 33 | 223
garanti revisar alarma alivio presion fc | garanti revisar alarma alivio presion fc | 33 | 229
revisar alarma alta presion del filtro | revisar alarma alta presion del filtro | 33 | 241
revisar rele buchholz cambiar cableado | revisar rele buchholz cambiar cableado | 33 | 245
garantia cambiar rele buchholz fase c | garantia cambiar rele buchholz fase c | 33 | 251
revisar aislamiento buchholz | revisar aislamiento buchholz | 33 | 263
cambiar silica gel t-tbs-04 reserva | cambiar silica gel t-tbs-04 reserva | 33 | 272
cambiar aspa motoventildor #36 t-tgj01 | cambiar aspa motoventildor #36 t-tgj01 | 33 | 276
cambiar aspa motoventildor #16 t-tgj01 | cambiar aspa motoventildor #16 t-tgj01 | 33 | 277
cambiar silica | cambiar silica | 34 | 1
revisar proteccion mecanica rlch1 fase a | revisar proteccion mecanica rlch1 fase a | 34 | 62
revisar mancha aceite rele presion subit | revisar mancha aceite rele presion subit | 34 | 135
revisar alarma intermitent, buchholz ug1 | revisar alarma intermitent, buchholz ug1 | 34 | 172
realizar secado de aislamientos en linea | realizar secado de aislamientos en linea | 34 | 173
realiza cambio de rele presion subita | realiza cambio de rele presion subita | 34 | 175
revisar bajo aislamiento disparo alivio | revisar bajo aislamiento disparo alivio | 34 | 194
garant corregir senal bajo aislamiento | garant corregir senal bajo aislamiento | 34 | 214
revisar y conectar disparo p subita | revisar y conectar disparo p subita | 34 | 249
aplicar sikaflex 1a protecciones mecanic | aplicar sikaflex 1a protecciones mecanic | 34 | 260
aplicar sikaflex protecciones mecanic rv | aplicar sikaflex protecciones mecanic rv | 34 | 261
seguimiento dga alarma buchholz | seguimiento dga alarma buchholz | 34 | 264
garant conectar disparo y alarma presion | garant conectar disparo y alarma presion | 34 | 266
fuga aceite valvula drenaje aceite rbucc | fuga aceite valvula drenaje aceite rbucc | 35 | 82
normalizar senal disparo valvula sobrepr | normalizar senal disparo valvula sobrepr | 35 | 137
revisar mancha aceite valvula super filt | revisar mancha aceite valvula super filt | 35 | 145
meguer y reconfig prot alivio presion | meguer y reconfig prot alivio presion | 35 | 148
cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | 35 | 203
revisar y conectar disparo rele bucholz | revisar y conectar disparo rele bucholz | 35 | 240
garantia cambiar indicador nivel fase rv | garantia cambiar indicador nivel fase rv | 35 | 252
fijar tubo valvula aliv.presion, suelto | fijar tubo valvula aliv.presion, suelto | 36 | 0
evaluar cond aceite x cambi valvula aliv | evaluar cond aceite x cambi valvula aliv | 36 | 64
revisar senalizacion indicador cambiador | revisar senalizacion indicador cambiador | 36 | 75
revisar falla supervision bolsa rb500-rv | revisar falla supervision bolsa rb500-rv | 36 | 222
revision y conexion disparo pres. subita | revision y conexion disparo pres. subita | 36 | 267
seguimiento operacion inadecuada bucholz | seguimiento operacion inadecuada bucholz | 38 | 185

## M.OLTC
implementar selector loc-rem. cambiador | implementar selector loc-rem. cambiador | 0 | 7
implementar mando remoto oltc. | implementar mando remoto oltc. | 22 | 64
completar nivel aceite cambiador taps | completar nivel aceite cambiador taps | 24 | 53
cambiar silica cambiador atr | cambiar silica cambiador atr | 26 | 18
adicionar aceite tanque cambiador taps | adicionar aceite tanque cambiador taps | 26 | 22
cambiar silica cambiador tap | cambiar silica cambiador tap | 26 | 29
cambiar contador operaciones cambiador a | cambiar contador operaciones cambiador a | 26 | 38
cambiar silica gel trafo | cambiar silica gel trafo | 27 | 28
revisar contador cambiador taps | revisar contador cambiador taps | 27 | 46
cambiar contador cambiador taps | cambiar contador cambiador taps | 27 | 47
corregir fuga de aceite tapa cambiador | corregir fuga de aceite tapa cambiador | 27 | 52
revisar control cambiador tomas | revisar control cambiador tomas | 28 | 5
cambiar silica cuba | cambiar silica cuba | 28 | 51
inspeccionar tapa cuba transformador | inspeccionar tapa cuba transformador | 28 | 55
corregir senalizacion cambiador taps | corregir senalizacion cambiador taps | 28 | 60
completar nivel de aceite oltc | completar nivel de aceite oltc | 28 | 71
analizar aceite possecado oltc | analizar aceite possecado oltc | 28 | 80
cambiar oltc samore | cambiar oltc samore | 28 | 91
cambiar silica gel trf-1 | cambiar silica gel trf-1 | 29 | 3
hacer mantenimiento oltc atr fase a | hacer mantenimiento oltc atr fase a | 29 | 17
cambiar silica gel atr 4 oltc | cambiar silica gel atr 4 oltc | 29 | 20
cambiar silica oltc atr-1 dispac | cambiar silica oltc atr-1 dispac | 29 | 33
cambiar silica gel oltc | cambiar silica gel oltc | 29 | 43
colocar a punto oltc fase a atr-1 | colocar a punto oltc fase a atr-1 | 29 | 48
colocar a punto oltc fase c atr-1 | colocar a punto oltc fase c atr-1 | 29 | 49
colocar a punto oltc fase b atr-1 | colocar a punto oltc fase b atr-1 | 29 | 50
cambiar silica oltc | cambiar silica oltc | 29 | 62
revisar falla protec mecanica oltc | revisar falla protec mecanica oltc | 29 | 73
revisar nivel de aceite oltc atr4 | revisar nivel de aceite oltc atr4 | 30 | 10
reparar ventilacion forzada etapa ii | reparar ventilacion forzada etapa ii | 30 | 15
revisar tiempo filtrado en linea atr | revisar tiempo filtrado en linea atr | 30 | 19
instalar pulsadores subir bajar tap | instalar pulsadores subir bajar tap | 30 | 37
tomar muestra aceite oltc | tomar muestra aceite oltc | 30 | 57
fuga unidad de filtrado trf1 50mva | fuga unidad de filtrado trf1 50mva | 30 | 66
cambiar silica gel naranja del oltc | cambiar silica gel naranja del oltc | 30 | 74
revisar pos-tap oltc para n-3 | revisar pos-tap oltc para n-3 | 30 | 85
retirar ventilador etapa 2 de atr-r | retirar ventilador etapa 2 de atr-r | 31 | 0
reparar mando oltc | reparar mando oltc | 31 | 11
cambiar rele de alivio oltc atr fase a | cambiar rele de alivio oltc atr fase a | 31 | 16
cambio de silica gel atr 4 | cambio de silica gel atr 4 | 31 | 26
cambio de silica gel oltc,atr4 | cambio de silica gel oltc,atr4 | 31 | 31
revisar mando tap 3/2/0 cambiador ttgj04 | revisar mando tap 3/2/0 cambiador ttgj04 | 31 | 39
realizar adecuacion toma muestra oltc | realizar adecuacion toma muestra oltc | 31 | 41
seguimiento antes de energizar oltc | seguimiento antes de energizar oltc | 31 | 44
cambiar la silica gel del oltc atr4 | cambiar la silica gel del oltc atr4 | 31 | 65
realizar evaluacion condicion aceit oltc | realizar evaluacion condicion aceit oltc | 31 | 69
evaluar condicon aceite oltc | evaluar condicon aceite oltc | 31 | 70
reparar medidores de presion oltc,atr4 | reparar medidores de presion oltc,atr4 | 31 | 72
revisar sistema filtrado oltc | revisar sistema filtrado oltc | 31 | 75
tomar contramuestra oltc | tomar contramuestra oltc | 31 | 76
verificar mando remoto oltc | verificar mando remoto oltc | 31 | 81
revisar medidor nivel tanque oltc.atr4 | revisar medidor nivel tanque oltc.atr4 | 32 | 2
cambio de silica gel oltc | cambio de silica gel oltc | 32 | 8
verificar humedad aceite oltc | verificar humedad aceite oltc | 32 | 13
instalar tuberia muestra aceite oltc | instalar tuberia muestra aceite oltc | 32 | 25
revisar cambiador de tap atr fase c | revisar cambiador de tap atr fase c | 32 | 32
adecuar tuberia toma muestreo oltc | adecuar tuberia toma muestreo oltc | 32 | 40
realizar analisis de aceite oltc | realizar analisis de aceite oltc | 32 | 56
revisar contador operacionnes oltc-a | revisar contador operacionnes oltc-a | 32 | 58
corregir pendiente en oltc | corregir pendiente en oltc | 32 | 67
revisar cambios posicion oltc fase c | revisar cambios posicion oltc fase c | 32 | 68
revisar nivel de aceite oltc ,atr 4 | revisar nivel de aceite oltc ,atr 4 | 32 | 79
revisar fuga aceite oltc | revisar fuga aceite oltc | 32 | 87
cambiar motoventilador # 1 etapa 1 | cambiar motoventilador # 1 etapa 1 | 32 | 88
realizar mantenimiento mayor al oltc | realizar mantenimiento mayor al oltc | 32 | 90
cambiar oltc | cambiar oltc | 32 | 93
revisar alarma falla cambiador tres fas | revisar alarma falla cambiador tres fas | 33 | 9
habilitar disp protecc aliv sobrp oltc | habilitar disp protecc aliv sobrp oltc | 33 | 12
falla sistema recirculacion aceite oltc | falla sistema recirculacion aceite oltc | 33 | 14
instalar unidad filtrado aceite oltc tr1 | instalar unidad filtrado aceite oltc tr1 | 33 | 21
realizar reacondicionamiento aceite oltc | realizar reacondicionamiento aceite oltc | 33 | 23
cambio filtro del filtrado linea oltc | cambio filtro del filtrado linea oltc | 33 | 24
realizar reacondicionameinto aceite oltc | realizar reacondicionameinto aceite oltc | 33 | 30
realizar analisis aceite oltc | realizar analisis aceite oltc | 33 | 34
mejorar hermeticidad cubiculo mando oltc | mejorar hermeticidad cubiculo mando oltc | 33 | 36
revisar falla posicion oltc fase c atr 1 | revisar falla posicion oltc fase c atr 1 | 33 | 78
corregir alarm respirador oltc fase c | corregir alarm respirador oltc fase c | 33 | 83
revision tuberia sistema filtrado oltc | revision tuberia sistema filtrado oltc | 33 | 84
corregir mando desde nivel 0-1-3 | corregir mando desde nivel 0-1-3 | 33 | 86
corregir falla mecanismo oltc tr-1 sme | corregir falla mecanismo oltc tr-1 sme | 34 | 4
analisis aceite sber 230 trafos oltc | analisis aceite sber 230 trafos oltc | 34 | 6
instalar dispositivo toma muestras oltc | instalar dispositivo toma muestras oltc | 34 | 27
revisar mancha aceite valvula del filtro | revisar mancha aceite valvula del filtro | 34 | 45
cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | 34 | 54
secado en linea aislamientos - oltc | secado en linea aislamientos - oltc | 34 | 61
corregir bajo nivel aceite oltc atr-1 | corregir bajo nivel aceite oltc atr-1 | 34 | 77
revisar mandos cambio de tap tgj-t04 | revisar mandos cambio de tap tgj-t04 | 34 | 89
cambio oltc | cambio oltc | 34 | 92
corregir falta manometro sistema.fase c | corregir falta manometro sistema.fase c | 35 | 1
corregir goteo aceite valvula tanqu oltc | corregir goteo aceite valvula tanqu oltc | 35 | 35
revisar contador de maniobras oltc tgj04 | revisar contador de maniobras oltc tgj04 | 35 | 42
revisar indicador presion filtro linea | revisar indicador presion filtro linea | 35 | 82
corregir fuga de aceite manometro f ln | corregir fuga de aceite manometro f ln | 36 | 59
corregir mando tap nivel 3 y 2, t-tgj_04 | corregir mando tap nivel 3 y 2, t-tgj_04 | 37 | 63