## T-PAP(C)_T-ACE
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 0 | 0
realizar analsisis de metanol en doble | realizar analsisis de metanol en doble | 21 | 6
realizar analisis fiso-qc | realizar analisis fiso-qc | 24 | 35
realizar muestreo y analisis furanos | realizar muestreo y analisis furanos | 27 | 10
realizar cambio de indicador nivel cuba | realizar cambio de indicador nivel cuba | 27 | 26
muestreo y analisis de furanos | muestreo y analisis de furanos | 29 | 8
analizar ruido alto reactor de linea | analizar ruido alto reactor de linea | 29 | 22
seguimiento mes despues de evento | seguimiento mes despues de evento | 29 | 29
revisar indicador temperatura fase c | revisar indicador temperatura fase c | 30 | 14
cambiar ajuste etapa 2 refrigeracion | cambiar ajuste etapa 2 refrigeracion | 30 | 16
revisar/cambiar motoventilador | revisar/cambiar motoventilador | 31 | 1
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 31 | 2
revisar alimentacion ventilad t-tgj01 | revisar alimentacion ventilad t-tgj01 | 31 | 12
revisar ventladores sist. refrigeracion | revisar ventladores sist. refrigeracion | 31 | 23
revisar sistema de enfriamiento forzado | revisar sistema de enfriamiento forzado | 31 | 24
calibrar indicador temperatura devanados | calibrar indicador temperatura devanados | 32 | 3
calibrar indicador temperatura devanado | calibrar indicador temperatura devanado | 32 | 4
calibrar el indicador de temperatura | calibrar el indicador de temperatura | 32 | 11
cambiar indicador de nivel cuba ppal | cambiar indicador de nivel cuba ppal | 32 | 17
efectuar seguimiento anomalia termica | efectuar seguimiento anomalia termica | 32 | 18
revisar ruido anormal motovent. #40 | revisar ruido anormal motovent. #40 | 32 | 20
reemplazar controlador refrigeracion | reemplazar controlador refrigeracion | 32 | 31
cambiar indicado de nivel cuba | cambiar indicado de nivel cuba | 32 | 33
repar sistema de refrigeracion fase c | repar sistema de refrigeracion fase c | 33 | 5
revisar ruido anormal motovent ttgj01 | revisar ruido anormal motovent ttgj01 | 33 | 7
revisar ventilacion forzada | revisar ventilacion forzada | 33 | 9
revisar circuito control oltc | revisar circuito control oltc | 33 | 27
seguimiento semana energizado - oltc | seguimiento semana energizado - oltc | 34 | 15
revisar control refrigeracion atr-1 | revisar control refrigeracion atr-1 | 34 | 19
revision indicadores temperatura/t pozos | revision indicadores temperatura/t pozos | 34 | 21
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 34 | 25
cambiar guardamotor sist. refrigeracion | cambiar guardamotor sist. refrigeracion | 34 | 30
cambiar controlador temperatura | cambiar controlador temperatura | 34 | 32
montaje de moto ventiladir | montaje de moto ventiladir | 35 | 34
seguimiento atr1 por falla trifasica | seguimiento atr1 por falla trifasica | 36 | 28
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 39 | 13

## ARC(I)_ARC(D)
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 0 | 0
realizar analisis fiso-qc | realizar analisis fiso-qc | 24 | 6
realizar prueba deteccion descargas parc | realizar prueba deteccion descargas parc | 30 | 4
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 31 | 1
efectuar prueba de descargas parciales | efectuar prueba de descargas parciales | 33 | 3
desconectar tierras adicionales cuba | desconectar tierras adicionales cuba | 36 | 5
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 39 | 2

## DP
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 0 | 1
seguimiento durante montaje oltc | seguimiento durante montaje oltc | 26 | 6
seguimiento durante montaje | seguimiento durante montaje | 27 | 0
seguimiento durante enegizacion | seguimiento durante enegizacion | 29 | 7
seguimiento durante montaje equipo cuba | seguimiento durante montaje equipo cuba | 30 | 4
realizar prueba deteccion descargas parc | realizar prueba deteccion descargas parc | 32 | 5
corregir falla deshumificador reac230-a | corregir falla deshumificador reac230-a | 34 | 8
realizar analisis pcbs | realizar analisis pcbs | 35 | 9
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 38 | 2
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 39 | 3

## OIL.TAP
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 0 | 4
realizar prueba humedad, rd a oltc | realizar prueba humedad, rd a oltc | 24 | 46
realizar segui. oltc antes energizar | realizar segui. oltc antes energizar | 27 | 31
realizar secado oltc | realizar secado oltc | 29 | 3
muestreo y analisis de furanos | muestreo y analisis de furanos | 29 | 13
realizar mantenimiento oltc | realizar mantenimiento oltc | 29 | 33
verificar alto cont humed y baja rd oltc | verificar alto cont humed y baja rd oltc | 29 | 41
revisar senal de mando control oltc | revisar senal de mando control oltc | 30 | 20
revisar ruido anormal mecanismo oltc | revisar ruido anormal mecanismo oltc | 30 | 29
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 31 | 2
cambiar rele de flujo de oltc | cambiar rele de flujo de oltc | 31 | 8
realizar mtto oltc atr-2 | realizar mtto oltc atr-2 | 31 | 17
revisar mando remoto oltc | revisar mando remoto oltc | 31 | 26
revisar senalizacion del oltc. | revisar senalizacion del oltc. | 31 | 32
reponer rele de flujo oltc | reponer rele de flujo oltc | 32 | 12
revisar contactores-reles-pulsadore oltc | revisar contactores-reles-pulsadore oltc | 32 | 19
reparar mando remoto oltc | reparar mando remoto oltc | 32 | 21
revisar contador de maniobras oltc tgj04 | revisar contador de maniobras oltc tgj04 | 32 | 23
revisar oltc subir bajar taps | revisar oltc subir bajar taps | 32 | 40
confirmar valores rd,h2o anormales oltc | confirmar valores rd,h2o anormales oltc | 32 | 42
modificar sistema filtrado oltc | modificar sistema filtrado oltc | 32 | 43
revisar deshumificador oltc fase b | revisar deshumificador oltc fase b | 32 | 44
revisar deshumidificador apagado oltc | revisar deshumidificador apagado oltc | 32 | 47
cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | 33 | 6
cambiar rele de flujo oltc atr-rv | cambiar rele de flujo oltc atr-rv | 33 | 9
adecuar tuberia toma muestreo oltc | adecuar tuberia toma muestreo oltc | 33 | 10
cambiar valvula de alivio oltc atr-c | cambiar valvula de alivio oltc atr-c | 33 | 11
revisar contador maniobras oltc fc atr2 | revisar contador maniobras oltc fc atr2 | 33 | 14
colocar a punto oltc fase b atr-1 | colocar a punto oltc fase b atr-1 | 33 | 28
corregir falla del oltc atr de paez | corregir falla del oltc atr de paez | 33 | 35
cambiar contador de operaciones oltc | cambiar contador de operaciones oltc | 33 | 38
cambiar silica oltc | cambiar silica oltc | 34 | 0
cambiar contador operaciones oltc | cambiar contador operaciones oltc | 34 | 5
hacer pruebas lab despues manto oltc | hacer pruebas lab despues manto oltc | 34 | 7
verificar condicion antes energizar oltc | verificar condicion antes energizar oltc | 34 | 22
seguimiento antes de energizar - oltc | seguimiento antes de energizar - oltc | 34 | 24
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 34 | 34
cambiar deshumificador fallado oltc | cambiar deshumificador fallado oltc | 34 | 45
cambiar valvula oltc t-ctg05 | cambiar valvula oltc t-ctg05 | 34 | 48
cambiar empaques | cambiar empaques | 35 | 1
cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | 35 | 16
cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | 35 | 25
hacer seguimiento antes energizar oltc | hacer seguimiento antes energizar oltc | 35 | 27
seguimiento oltc despues de mp12 anos | seguimiento oltc despues de mp12 anos | 35 | 39
cambiar filtro oltc | cambiar filtro oltc | 36 | 15
corregir fuga interna oltc cuba fase c | corregir fuga interna oltc cuba fase c | 36 | 18
implementar mando remoto oltc. | implementar mando remoto oltc. | 36 | 36
seguimiento montaje oltc antes energizar | seguimiento montaje oltc antes energizar | 36 | 37
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 39 | 30

## DIEL.PF_ DIEL
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 0 | 2
realizar estimacion humedad en papel hrt | realizar estimacion humedad en papel hrt | 24 | 1
realizar estimacion humedad papel (whrt) | realizar estimacion humedad papel (whrt) | 24 | 4
realizar prueba estimacion humedad whrt | realizar prueba estimacion humedad whrt | 25 | 3
realizar regeneramiento aceite aislante | realizar regeneramiento aceite aislante | 28 | 7
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 31 | 0
validar resultados factor de potencia | validar resultados factor de potencia | 32 | 5
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 39 | 6

## OIL.CORR
corregir corrosion | corregir corrosion | 0 | 1
radiadores con alta corrosion | radiadores con alta corrosion | 17 | 3
tratar evidencias de corrosion | tratar evidencias de corrosion | 17 | 6
hacer tratamiento contra la corrosion | hacer tratamiento contra la corrosion | 22 | 11
adicionar irgamet39 a 100ppm | adicionar irgamet39 a 100ppm | 23 | 7
aplicar pintura por principio corrosioin | aplicar pintura por principio corrosioin | 25 | 5
realizar tratamiento anticorrosivo gab | realizar tratamiento anticorrosivo gab | 26 | 9
realizar verificacion corrosividad aceit | realizar verificacion corrosividad aceit | 29 | 4
realizar regeneramiento aceite aislante | realizar regeneramiento aceite aislante | 30 | 8
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 32 | 0
adicionar antioxidante bht-vulcanox 0.3% | adicionar antioxidante bht-vulcanox 0.3% | 34 | 10
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 37 | 2

## PRO-M
fijar tubo valvula aliv.presion, suelto | fijar tubo valvula aliv.presion, suelto | 0 | 0
cambiar valvula alivio presion | cambiar valvula alivio presion | 20 | 7
instalar valvula sobrepresion | instalar valvula sobrepresion | 22 | 41
cambiar valvula sobrepresion | cambiar valvula sobrepresion | 22 | 47
adecuar valvula alivio | adecuar valvula alivio | 22 | 73
montar valvula alivio de presion | montar valvula alivio de presion | 22 | 103
desmontar valvula alivio de presion | desmontar valvula alivio de presion | 22 | 104
revisar valvula alivio de presion | revisar valvula alivio de presion | 22 | 152
cambiar relle presion subita | cambiar relle presion subita | 23 | 154
cambio de rele de presion subita | cambio de rele de presion subita | 23 | 179
montaje valvula de alivio messko | montaje valvula de alivio messko | 24 | 57
instalar rele sello para presion subita | instalar rele sello para presion subita | 24 | 65
cambiar rele presion subita | cambiar rele presion subita | 24 | 99
instalar tuberia valvula sobreprresion | instalar tuberia valvula sobreprresion | 24 | 126
cambiar rele de presion subita | cambiar rele de presion subita | 24 | 149
cambiar valvula de sobrepresion | cambiar valvula de sobrepresion | 25 | 30
cambiar valvula de sobre presion | cambiar valvula de sobre presion | 25 | 32
cambio valvula de alivio | cambio valvula de alivio | 25 | 80
retirar nido tapa rele alivio presion | retirar nido tapa rele alivio presion | 25 | 89
cambiar valvula de alivio de presion | cambiar valvula de alivio de presion | 25 | 97
realiza cambio de rele presion subita | realiza cambio de rele presion subita | 25 | 114
cambiar valv. sobrepresion t-tgj04 | cambiar valv. sobrepresion t-tgj04 | 25 | 129
revisar disparo alivio presion erroneo | revisar disparo alivio presion erroneo | 25 | 176
cambiar valvula de alivio | cambiar valvula de alivio | 26 | 44
cambiar valvulas de alivio de presion | cambiar valvulas de alivio de presion | 26 | 102
cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | 26 | 134
conectar proteccion alivio presion f a | conectar proteccion alivio presion f a | 27 | 34
conectar proteccion alivio presion f c | conectar proteccion alivio presion f c | 27 | 36
cambiar proteccion sobrepresion rl-a | cambiar proteccion sobrepresion rl-a | 27 | 49
cambiar valvula drenaje rele buchholz | cambiar valvula drenaje rele buchholz | 27 | 85
instalar rele de sello | instalar rele de sello | 27 | 98
corregir goteo valvula drenaje conservad | corregir goteo valvula drenaje conservad | 27 | 106
garanti revisar alarma alivio presion fc | garanti revisar alarma alivio presion fc | 27 | 151
soldar fisura por valvula de drenaje | soldar fisura por valvula de drenaje | 28 | 17
cambiar bombilla gabinete local | cambiar bombilla gabinete local | 28 | 24
revisar alarma presente del trafo | revisar alarma presente del trafo | 28 | 62
abrir valvulas radiador cerrado t-val02 | abrir valvulas radiador cerrado t-val02 | 28 | 71
cambiar rele de sobrepresion | cambiar rele de sobrepresion | 28 | 72
desconexion disparo alivio presion | desconexion disparo alivio presion | 28 | 96
revisar funcionamiento rele de sello | revisar funcionamiento rele de sello | 28 | 138
revisar rele sobre presion | revisar rele sobre presion | 28 | 159
revisar y conectar disparo p subita | revisar y conectar disparo p subita | 28 | 163
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 29 | 2
asegurar tubo de purga rele bouchholz | asegurar tubo de purga rele bouchholz | 29 | 9
cambiar filtro oltc | cambiar filtro oltc | 29 | 27
revisar y/o cambiar rele bucholtz | revisar y/o cambiar rele bucholtz | 29 | 109
revisar falla protec mecanica oltc | revisar falla protec mecanica oltc | 29 | 118
cambiar cableado y flexiconduit | cambiar cableado y flexiconduit | 29 | 122
revisar bajo aislamiento disparo alivio | revisar bajo aislamiento disparo alivio | 29 | 127
actualizar valores de aislamiento | actualizar valores de aislamiento | 29 | 187
cambiar silica oltc | cambiar silica oltc | 30 | 1
conectar disparo rele alivio de presion | conectar disparo rele alivio de presion | 30 | 5
cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | cambiar cable de rele de sobrepresi oltc | 30 | 18
cambiar rele de flujo oltc | cambiar rele de flujo oltc | 30 | 28
conectar proteccion alivio de presion fb | conectar proteccion alivio de presion fb | 30 | 35
realizar prueba aislamiento sobrepresion | realizar prueba aislamiento sobrepresion | 30 | 39
realizar calibracion termometros | realizar calibracion termometros | 30 | 55
cambiar talco medidor de nivel | cambiar talco medidor de nivel | 30 | 83
cambiar lampara y microsuiche | cambiar lampara y microsuiche | 30 | 90
revisar alarma rele buchholz | revisar alarma rele buchholz | 30 | 123
evaluar cambio indicador tempe | evaluar cambio indicador tempe | 30 | 130
cambiar tuberia colector gas | cambiar tuberia colector gas | 30 | 155
cambiar rele de p subita | cambiar rele de p subita | 30 | 161
revisar aislamiento buchholz | revisar aislamiento buchholz | 30 | 174
revisar contactores-reles-pulsadore oltc | revisar contactores-reles-pulsadore oltc | 31 | 64
limpiar o cambiar visores de termometros | limpiar o cambiar visores de termometros | 31 | 78
realizar secado oltc | realizar secado oltc | 31 | 79
meguer y reconfig prot alivio presion | meguer y reconfig prot alivio presion | 31 | 95
cambiar rodamientos | cambiar rodamientos | 31 | 107
revisar rele disparo buchholz | revisar rele disparo buchholz | 31 | 117
reparar y/o cambiar rele buchholz | reparar y/o cambiar rele buchholz | 31 | 121
revisar rele de presion subita trafo c | revisar rele de presion subita trafo c | 31 | 135
revisar rele de presion subita trafo b | revisar rele de presion subita trafo b | 31 | 136
revisar rele de presion subita trafo a | revisar rele de presion subita trafo a | 31 | 137
garant corregir senal bajo aislamiento | garant corregir senal bajo aislamiento | 31 | 140
cambio del rele buchholz | cambio del rele buchholz | 31 | 141
cambiar indicador de nivel oltc | cambiar indicador de nivel oltc | 31 | 142
corregir fuga termometro sis calisto | corregir fuga termometro sis calisto | 31 | 145
revisar rele presion subita fase b | revisar rele presion subita fase b | 31 | 169
actualizar informacion de aislamiento | actualizar informacion de aislamiento | 31 | 180
garantia cambiar rele buchholz | garantia cambiar rele buchholz | 31 | 181
cambiar empaques | cambiar empaques | 32 | 3
hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | 32 | 4
cambiar reactor | cambiar reactor | 32 | 6
revisar disparo deshabilitado | revisar disparo deshabilitado | 32 | 25
normalizar disparo por sobrepresion | normalizar disparo por sobrepresion | 32 | 26
cambiar conector val sobrepres | cambiar conector val sobrepres | 32 | 40
realizar cambio rele buchholz | realizar cambio rele buchholz | 32 | 50
realizar cambio de rele buchholz | realizar cambio de rele buchholz | 32 | 51
cambiar atr-2 por atr-1 | cambiar atr-2 por atr-1 | 32 | 52
revisar alarma buchholz t-tgj01 | revisar alarma buchholz t-tgj01 | 32 | 63
cambiar atr-1 por atr-2 | cambiar atr-1 por atr-2 | 32 | 66
cambiar atr-2 por atr-1 | cambiar atr-2 por atr-1 | 32 | 67
cambiar radiadores por corrosion | cambiar radiadores por corrosion | 32 | 76
cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | cambiar reles,pulsadores,contactore oltc | 32 | 81
revisar borneras en indicador de nivel | revisar borneras en indicador de nivel | 32 | 86
cambiar rele buchholz | cambiar rele buchholz | 32 | 87
cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | 32 | 93
desconectar disparo valvula de alivio | desconectar disparo valvula de alivio | 32 | 101
cambiar empaque puerta gabinete | cambiar empaque puerta gabinete | 32 | 108
revisar alarma presente, low level ug1 | revisar alarma presente, low level ug1 | 32 | 111
cambiar borneras de corriente atr1 | cambiar borneras de corriente atr1 | 32 | 115
patronar termometros t-sac02 | patronar termometros t-sac02 | 32 | 124
revisar/cambiar rele buchoolz | revisar/cambiar rele buchoolz | 32 | 131
revisar/corregir bajo aislamiento | revisar/corregir bajo aislamiento | 32 | 139
cambiar indicador de nivel | cambiar indicador de nivel | 32 | 148
revisar y conectar disparo rele bucholz | revisar y conectar disparo rele bucholz | 32 | 158
revisar rele buchholz cambiar cableado | revisar rele buchholz cambiar cableado | 32 | 160
cambiar rele buccholz | cambiar rele buccholz | 32 | 162
garantia cambiar rele buchholz fase c | garantia cambiar rele buchholz fase c | 32 | 165
garantia cambiar indicador nivel fase rv | garantia cambiar indicador nivel fase rv | 32 | 166
revisar rele buchholtz fase c | revisar rele buchholtz fase c | 32 | 168
revision y conexion disparo pres. subita | revision y conexion disparo pres. subita | 32 | 178
cambiar oltc samore | cambiar oltc samore | 32 | 189
revisar indicador flujo bomba atr1 | revisar indicador flujo bomba atr1 | 33 | 8
cambiar guardamotor cambiador de tomas | cambiar guardamotor cambiador de tomas | 33 | 10
cambiar termometro temperaura de ace | cambiar termometro temperaura de ace | 33 | 11
cambiar conectores secundarios tc's | cambiar conectores secundarios tc's | 33 | 14
cambiar control de humedad en gabinete | cambiar control de humedad en gabinete | 33 | 15
cambiar empaque cubiculo fase reserva | cambiar empaque cubiculo fase reserva | 33 | 16
revisar disparo deshabilitado sp rl fb | revisar disparo deshabilitado sp rl fb | 33 | 19
revisar disparo deshabilitado sp rl fc | revisar disparo deshabilitado sp rl fc | 33 | 20
revisar disparo deshabilitado sp rl fa | revisar disparo deshabilitado sp rl fa | 33 | 21
revisar disparo deshabilitado rl fase a | revisar disparo deshabilitado rl fase a | 33 | 22
revisar disparo deshabilitado rl fase c | revisar disparo deshabilitado rl fase c | 33 | 23
cambiar transformador de potencia | cambiar transformador de potencia | 33 | 37
cambiar caja de control trafo atsac01 | cambiar caja de control trafo atsac01 | 33 | 45
revisar proteccion mecanica rlch1 fase a | revisar proteccion mecanica rlch1 fase a | 33 | 48
cambiar rele buchholz fase a | cambiar rele buchholz fase a | 33 | 58
revisar/cambiar resist calefaccion rl2 a | revisar/cambiar resist calefaccion rl2 a | 33 | 82
cambiar luminaria x socket y ahorrador | cambiar luminaria x socket y ahorrador | 33 | 84
cambiar contador cambiador taps | cambiar contador cambiador taps | 33 | 88
cambio termometro alta temp. devanado | cambio termometro alta temp. devanado | 33 | 100
reparar termometro de devanado | reparar termometro de devanado | 33 | 105
hacer cambio de indicador nivel oltc fb | hacer cambio de indicador nivel oltc fb | 33 | 110
cambiar diafragma | cambiar diafragma | 33 | 112
revisar alarma intermitent, buchholz ug1 | revisar alarma intermitent, buchholz ug1 | 33 | 113
realizar tratamiento metalmecanico | realizar tratamiento metalmecanico | 33 | 125
hacer cambio de indicador temperatura | hacer cambio de indicador temperatura | 33 | 128
desconectar disparo rele 63 | desconectar disparo rele 63 | 33 | 133
cambiar conexion cable por barras | cambiar conexion cable por barras | 33 | 150
cambiar controlador temperatura | cambiar controlador temperatura | 33 | 157
cambiar diafragma en tanque conservador | cambiar diafragma en tanque conservador | 33 | 164
revisar proteciones mecanicas | revisar proteciones mecanicas | 33 | 167
aplicar sikaflex 1a protecciones mecanic | aplicar sikaflex 1a protecciones mecanic | 33 | 172
cambiar manguera de purga rele buchholz | cambiar manguera de purga rele buchholz | 33 | 186
cambiar termometro temperatura de dev | cambiar termometro temperatura de dev | 34 | 12
cambiar termometro temperaura de acei | cambiar termometro temperaura de acei | 34 | 13
probar disparo temperatura devanado | probar disparo temperatura devanado | 34 | 46
cambiar resistencias tableros de control | cambiar resistencias tableros de control | 34 | 68
revisar hermetecidad | revisar hermetecidad | 34 | 70
cambiar termometro temperatura dev. at | cambiar termometro temperatura dev. at | 34 | 75
normalizar senal disparo valvula sobrepr | normalizar senal disparo valvula sobrepr | 34 | 91
cambiar visor termometro atr reserva | cambiar visor termometro atr reserva | 34 | 92
hacer cambio de reles de flujo oltc abc | hacer cambio de reles de flujo oltc abc | 34 | 119
revisar aislami. cable protecc. mecanica | revisar aislami. cable protecc. mecanica | 34 | 143
revisar falla supervision bolsa rb500-rv | revisar falla supervision bolsa rb500-rv | 34 | 146
cambiar medidir temp. devanado reac-a | cambiar medidir temp. devanado reac-a | 34 | 153
cambiar medidor de temperatura | cambiar medidor de temperatura | 34 | 156
realizar analisis dga y humedad seguimiento | realizar analisis dga y humedad seguimiento | 34 | 175
garant conectar disparo y alarma presion | garant conectar disparo y alarma presion | 34 | 177
cambiar protec mecanicas | cambiar protec mecanicas | 34 | 184
corregir ingreso humedad termometro | corregir ingreso humedad termometro | 34 | 185
calibrar indicador temperatura devanado | calibrar indicador temperatura devanado | 35 | 31
medida aislamiento protecciones mecanica | medida aislamiento protecciones mecanica | 35 | 33
cambiar microsuiche 63p rl scar-porc iii | cambiar microsuiche 63p rl scar-porc iii | 35 | 38
cambiar termometro temperatura devanado | cambiar termometro temperatura devanado | 35 | 42
cambiar indicadores de temperatura tr1 | cambiar indicadores de temperatura tr1 | 35 | 43
revisar senalizacion indicador cambiador | revisar senalizacion indicador cambiador | 35 | 54
cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | cambio de reles de flujo oltc atr2 esme | 35 | 56
medir aislamiento protecciones mecanicas | medir aislamiento protecciones mecanicas | 35 | 60
realizar meggeo de protecciones mecanica | realizar meggeo de protecciones mecanica | 35 | 61
medir aislamient cableado prot mecanicas | medir aislamient cableado prot mecanicas | 35 | 69
hacer tratamiento metalmecanico-pintura | hacer tratamiento metalmecanico-pintura | 35 | 74
seguimiento operacion inadecuada bucholz | seguimiento operacion inadecuada bucholz | 35 | 120
cambiar borneras protecciones mecanicas | cambiar borneras protecciones mecanicas | 35 | 132
cambiar indicador de temperatra devanado | cambiar indicador de temperatra devanado | 35 | 144
corregir senalizacion rele bucholz r120 | corregir senalizacion rele bucholz r120 | 35 | 147
realizar megger protecciones mecanicas | realizar megger protecciones mecanicas | 35 | 170
aplicar sikaflex protecciones mecanic rv | aplicar sikaflex protecciones mecanic rv | 35 | 173
cambiar aspa motoventildor #36 t-tgj01 | cambiar aspa motoventildor #36 t-tgj01 | 35 | 182
cambiar aspa motoventildor #16 t-tgj01 | cambiar aspa motoventildor #16 t-tgj01 | 35 | 183
cambiar gabinete de control reactor rv | cambiar gabinete de control reactor rv | 35 | 188
calibrar indicador temperatura devanados | calibrar indicador temperatura devanados | 36 | 29
implementar disparo temperatura devanado | implementar disparo temperatura devanado | 36 | 59
controlar ingreso humedad termometro ace | controlar ingreso humedad termometro ace | 36 | 77
realizar megger proteccones mecanicas | realizar megger proteccones mecanicas | 36 | 171
instalar hidrotermometro gabinete t-tgj1 | instalar hidrotermometro gabinete t-tgj1 | 37 | 53
revision indicadores temperatura/t pozos | revision indicadores temperatura/t pozos | 37 | 94
hacer seguimiento generacion anormal de gases | hacer seguimiento generacion anormal de gases | 39 | 116

## M.OLTC
implementar selector loc-rem. cambiador | implementar selector loc-rem. cambiador | 0 | 7
implementar mando remoto oltc. | implementar mando remoto oltc. | 22 | 35
cambiar contador operaciones cambiador a | cambiar contador operaciones cambiador a | 26 | 19
revisar contador cambiador taps | revisar contador cambiador taps | 27 | 24
cambiar contador cambiador taps | cambiar contador cambiador taps | 27 | 25
revisar/cambiar motoventilador | revisar/cambiar motoventilador | 28 | 0
revisar control cambiador tomas | revisar control cambiador tomas | 28 | 5
inspeccionar tapa cuba transformador | inspeccionar tapa cuba transformador | 28 | 30
corregir senalizacion cambiador taps | corregir senalizacion cambiador taps | 28 | 32
cambiar oltc samore | cambiar oltc samore | 28 | 51
cambiar silica oltc | cambiar silica oltc | 29 | 3
hacer mantenimiento oltc atr fase a | hacer mantenimiento oltc atr fase a | 29 | 13
colocar a punto oltc fase a atr-1 | colocar a punto oltc fase a atr-1 | 29 | 26
colocar a punto oltc fase c atr-1 | colocar a punto oltc fase c atr-1 | 29 | 27
colocar a punto oltc fase b atr-1 | colocar a punto oltc fase b atr-1 | 29 | 28
realizar secado oltc | realizar secado oltc | 29 | 33
revisar falla protec mecanica oltc | revisar falla protec mecanica oltc | 29 | 41
reparar ventilacion forzada etapa ii | reparar ventilacion forzada etapa ii | 30 | 11
revisar tiempo filtrado en linea atr | revisar tiempo filtrado en linea atr | 30 | 14
cambiar filtro oltc | cambiar filtro oltc | 30 | 15
instalar pulsadores subir bajar tap | instalar pulsadores subir bajar tap | 30 | 18
fuga unidad de filtrado trf1 50mva | fuga unidad de filtrado trf1 50mva | 30 | 36
revisar pos-tap oltc para n-3 | revisar pos-tap oltc para n-3 | 30 | 47
reparar mando oltc | reparar mando oltc | 31 | 9
cambiar rele de alivio oltc atr fase a | cambiar rele de alivio oltc atr fase a | 31 | 12
revisar mando tap 3/2/0 cambiador ttgj04 | revisar mando tap 3/2/0 cambiador ttgj04 | 31 | 20
seguimiento antes de energizar oltc | seguimiento antes de energizar oltc | 31 | 23
realizar evaluacion condicion aceit oltc | realizar evaluacion condicion aceit oltc | 31 | 39
reparar medidores de presion oltc,atr4 | reparar medidores de presion oltc,atr4 | 31 | 40
revisar sistema filtrado oltc | revisar sistema filtrado oltc | 31 | 42
verificar mando remoto oltc | verificar mando remoto oltc | 31 | 44
revisar medidor nivel tanque oltc.atr4 | revisar medidor nivel tanque oltc.atr4 | 32 | 2
revisar cambiador de tap atr fase c | revisar cambiador de tap atr fase c | 32 | 16
adecuar tuberia toma muestreo oltc | adecuar tuberia toma muestreo oltc | 32 | 21
revisar contador operacionnes oltc-a | revisar contador operacionnes oltc-a | 32 | 31
corregir pendiente en oltc | corregir pendiente en oltc | 32 | 37
revisar cambios posicion oltc fase c | revisar cambios posicion oltc fase c | 32 | 38
realizar mantenimiento mayor al oltc | realizar mantenimiento mayor al oltc | 32 | 50
cambiar oltc | cambiar oltc | 32 | 53
revisar alarma falla cambiador tres fas | revisar alarma falla cambiador tres fas | 33 | 8
habilitar disp protecc aliv sobrp oltc | habilitar disp protecc aliv sobrp oltc | 33 | 10
mejorar hermeticidad cubiculo mando oltc | mejorar hermeticidad cubiculo mando oltc | 33 | 17
revisar falla posicion oltc fase c atr 1 | revisar falla posicion oltc fase c atr 1 | 33 | 43
corregir alarm respirador oltc fase c | corregir alarm respirador oltc fase c | 33 | 45
revision tuberia sistema filtrado oltc | revision tuberia sistema filtrado oltc | 33 | 46
corregir mando desde nivel 0-1-3 | corregir mando desde nivel 0-1-3 | 33 | 48
corregir falla mecanismo oltc tr-1 sme | corregir falla mecanismo oltc tr-1 sme | 34 | 4
cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | cambiar q1 del cambiador tomas ttgj04 | 34 | 29
revisar mandos cambio de tap tgj-t04 | revisar mandos cambio de tap tgj-t04 | 34 | 49
cambio oltc | cambio oltc | 34 | 52
corregir falta manometro sistema.fase c | corregir falta manometro sistema.fase c | 35 | 1
realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | realizar muestreo-analisis fsco-qco oltc | 35 | 6
revisar contador de maniobras oltc tgj04 | revisar contador de maniobras oltc tgj04 | 35 | 22
corregir mando tap nivel 3 y 2, t-tgj_04 | corregir mando tap nivel 3 y 2, t-tgj_04 | 37 | 34